PAGE  

	应急预案编号：
	QJJH-HJYA-2020号

	应急预案版本号：
	2020年第（1）版


潜江市污水处理厂
突发环境事件应急预案

潜江君泓水务有限公司

2020年8月

发  布  令                                         

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的有关要求，为有效防范企业突发环境事件的发生，强化事件管理责任，明确事件处理中各级人员的职责，最大限度控制事件的扩大和蔓延，减少员工生命和公司财产的损失，减少对周围环境的影响，结合实际情况，公司组织编制了本突发环境事件应急预案。

公司各部门应组织员工认真做好培训、演练工作，依照公司应急预案管理制度的相关规定，每年至少组织演练一次，使各项应急措施能真正落到实处，有效遏制突发环境事件的发生，确保员工生命和财产安全，保护周围环境。

本预案经专家评审通过，现予以公布，自发布之日起实施。
批准人：

                                             2020年8月26日

《潜江市污水处理厂突发环境事件应急预案》

编制说明

为了规范和加强本厂应对突发环境事件，进一步建立健全和完善应急预案体系。现将该《预案》的编制过程、重点内容说明、企业内部征求意见情况、评审情况等涉及应急预案编制的相关情况说明如下：
一、应急预案编制过程

1、成立应急预案编制小组。由公司董事长李一兵任组长，潜江市污水处理厂厂长戴龙波、副厂长许存根任副组长，抽调技术、车间骨干力量，并聘请相关专家组成编制小组。

2、对企业进行全面调查，收集相关资料，确定风险源点，并对风险源进行了分析，确定危险目标。

3、针对事故类型，制定了现场处置方案。

二、重点内容说明

1、预案编制过程中对本厂危险化学品及可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面分析了工艺过程中危险环节，确定了以次氯酸钠为主要环境风险物质。

2、在风险识别的基础上，分析了各种风险源，确定了以消毒间、加药间为主要风险目标。

3、在本厂组织架构的基础上，全面分析本厂人员层次结构，确立并调整了应急指挥体系，组建了应急队伍。

4、在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序。

5、根据风险目标的不同，建立了现场处置措施，细化了各种应急情况应急处置措施。

三、企业内部征求意见情况、企业内审情况

2020年5月18日，由厂长戴龙波组织本厂有关部门人员，对《预案》进行了企业内部评审和征求意见，经内审组全体人员认真的讨论，大家一致认为《预案》基本符合预案编制的要求，同意组织召开专家评审会进行评审，经相关专家评审合格后，由董事长签发实施，并报环保部门备案。

四、专家评审情况

2020年8月18日，潜江君泓水务有限公司在潜江市污水处理厂组织召开了《潜江市污水处理厂突发环境事件应急预案》专家评审会议，参加会议的有潜江市生态环境局、潜江市生态环境局三分局、潜江君泓水务有限公司、潜江市污水处理厂等单位代表及3名特邀专家。

专家评审意见认为：该预案编制目的明确，依据充分，基本要素完整，内容格式较规范，环境风险目标选择正确，应急组织健全，职责明确，预案的预防措施及应急处置基本可行，具有可操作性，经进一步完善后可向生态环境部门备案。

潜江君泓水务有限公司

二〇二〇年八月
目录
1前  言


21 总则


21.1编制目的


21.2编制依据


21.2.1环境保护法律、法规、文件


31.2.2标准、技术规范


31.2.3其它参考资料


31.3适用范围


41.4事件分级


51.5企业环境风险分级


51.6工作原则


51.7应急预案体系


72 基本情况


72.1 企业概况


72.1.1企业基本情况


82.1.2生产工艺流程


82.1.3污染防治措施


92.2 环境概况


92.2.1 环境功能区划


92.2.2周边环境风险受体情况


102.3 环境风险源及典型事故类型


123环境风险辨识


123.1环境风险物质


123.2环境风险分析


123.2.1危险化学品泄漏


123.2.2危险化学品泄漏火灾爆炸引发的次生污染


133.2.3污染治理设施异常


133.2.4危废暂存间危险废物泄漏


133.3可能发生的突发环境事件及其后果分析


144  应急能力建设


144.1 应急处置专业队伍


154.2 应急设施（备）和物资


195组织机构及职责


195.1组织体系


195.2应急救援办事机构


195.3 应急指挥机构组成及职责


195.3.1内部应急指挥机构组成


225.4外部救援人力资源


236预防、预警及信息报告


236.1预防工作


236.2预警行动


236.2.1预警的条件


236.2.2预警级别


246.2.3事故初判


246.2.4预警方式


246.2.5预警报告程序


256.2.6预警发布与解除


256.3信息报告与通报


256.3.1公司内部信息报告


266.3.2信息上报


266.3.3报告内容


266.3.4信息报告


287应急响应与措施


287.1分级响应机制


287.1.1一级响应


287.1.2二级响应


297.1.3三级响应


297.2水体环境风险应急


307.2.1监测与预测


307.2.2预警


307.2.3预警解除


307.2.4应急响应


337.2.5应急能力分析


337.2.6水环境污染事件现场处置


367.3大气环境风险应急


367.3.1监测与预测


377.3.2预警


377.3.3预警解除


377.3.4应急响应


397.3.5现场处置


397.4应急措施


397.4.1人员紧急疏散和撤离应急措施


407.4.2危险区的隔离应急措施


407.4.3受伤人员现场救护、救治与医院救治


407.5应急监测


407.5.1应急监测的组织机构


417.5.2应急准备与事故预警


417.5.3应急监测要求


447.6应急终止


447.6.1应急终止条件


457.6.2应急终止程序


457.6.3跟踪监测和评估


468 信息公开


468.1 通报


468.2 上报


489  后期处置


489.1 受灾人员安置


489.2 环境损害评估


489.3 环境恢复与重建


5010保障措施


5010.1通信保障


5010.2应急物质保障


5010.3应急队伍保障


5010.4经费保障


5110.5医疗卫生保障


5110.6交通运输保障


5110.7技术保障


5211预案管理


5211.1培训


5211.1.1应急指挥部的培训


5211.1.2应急小组的培训内容


5211.1.3应急人员的培训内容


5311.1.4公众培训内容


5311.1.5培训方式


5311.1.6培训的要求


5311.2 预案演练


5311.2.1演练准备


5311.2.2演练实施


5311.2.3演练总结


5411.2.4演练方案


5411.3 评审与修订


5411.4备案


5411.5签署和解释


5411.6实施


5511.7 奖惩


5511.7.1奖励


5511.7.2责任追究


56附件


56附件1  环评、验收批复


61附件2  潜江市污水处理厂内部应急救援指挥成员名单


62附件3  外部救援单位及联系方式一览表


63附件4  潜江市污水处理厂应急救援装备物资及配备一览表


64附件5  潜江市污水处理厂突发环境事故应急预案演习记录


65附件6  潜江市污水处理厂突发环境事故应急预案演习考核记录


66附件7  信息接收、处理、上报


67附件8  重点岗位应急处置卡


72附图


72附图1  潜江市污水处理厂地理位置示意图


73附图2  潜江市污水处理厂总平面布置及风险源分布图


74附图3  潜江市污水处理厂污水、雨水管网图


75附图4  企业5000米大气风险受体图


76附图5  企业500米大气风险受体图


77附图6 潜江市污水处理厂应急疏散路径图




前  言
潜江君泓水务有限公司成立于2019年，注册资本50万元，主要从事水污染治理、污水处理及再生利用、市政工程设计服务、生态保护工程施工及环保咨询，该公司运营的潜江市污水处理厂位于位于潜江市泰丰办事处园艺村一组66号，目前总处理能力为5万m3/d，总占地总面积53280平方米，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。服务范围主要为潜江市主城区及杨市办事处部分区域，服务城区人口55万。
该厂一期工程为新建工程，于2004年3月22日获得湖北省环境保护局批复（鄂环函[2004]53号），2004年5月开工建设，于2006年7月通过潜江市环境保护局竣工验收（潜环验[2006]92号）。一期工程设计规模3.0万m3/d，总投资7500万元。
二期工程为扩建工程，扩建规模为2万m3/d，总投资为3000万元，于2012年12月竣工，于2016年8月26日通过潜江市环境保护局竣工验收（潜环函【2016】116号）。
三期工程为提标改造工程，排放标准由一级B提升到一级A，设计处理规模为5万m3/d，总投资4000万元，于2018年10月获得潜江市环境保护局批复。2018年11月开工建设，目前正在进行试运行，准备进行验收。

根据2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》第四十七条之规定，企业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案，以及环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）之规定，向环境排放污染物的企事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险化学品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，应当编制环境应急预案。因此，潜江君泓水务有限公司组织有关人员开展了突发环境事件应急预案的编制工作。

我公司收集了潜江市污水处理厂的设计方案、历史环境影响评价报告和验收报告，并现场调查核实了企业建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况、产排污情况及主要涉及的危险化学品（次氯酸钠），编制完成了《潜江市污水处理厂突发环境事件应急预案》。

总则

1.1编制目的

为建立健全潜江市污水处理厂突发环境事件应急机制，针对可能发生的突发环境事件，确保公司能迅速、有序、高效的开展应急处置、控制、减轻和消除环境危险，减少人员伤亡和经济损失，促进全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

1.2编制依据

1.2.1环境保护法律、法规、文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（6）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

（7）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，于2010年9月28日由环境保护部以环发〔2010〕113号印发，自印发之日起开始施行；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（10）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（11）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2005）46号）；

（12）《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日实施；

（13）国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（14）国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（15）国务院办公厅《关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（17）环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日起施行；

（18）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（19）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（20）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

（21）湖北省环境保护厅办公室文件鄂环办[2015]126号省环保厅关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》的通知；

1.2.2标准、技术规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB30000.2-2013~30000.29-2013）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）；
（6）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（8）《危险化学品名录》（2015版）；

（9）《国家危险废物名录》（2016版本）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18507-2001）及其修改单。

（11）《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》（2015.9）
1.2.3其它参考资料

潜江市污水处理厂建设工程环境影响报告表及批复；

潜江市污水处理厂建设工程竣工环境保护验收报告表及批复；

潜江市污水处理厂提标改造工程环境影响报告表及批复；
潜江市污水处理厂突发环境事件风险评估报告；
潜江市污水处理厂环境应急资源调查报告；
潜江市污水处理厂提供的其它资料。

1.3适用范围

本应急预案报告针对潜江市污水处理厂可能发生的突发环境事件所做的预案。

1.4事件分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境事件分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1-1。

表1-1  突发环境事件分级标准一览表
	类别
	具体情形

	特别重大突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

	重大突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件

	较大突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件

	一般突发环境事件
	（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的


参照《潜江市污水处理厂突发环境事件风险评估报告》中风险源分析，本企业可能发生最严重的环境事件符合上表中的“一般突发环境事件”。

鉴于表1-1中的分类依据主要从经济损失及社会影响角度考虑，事件级别的判定往往需待事件发展到一定程度甚至消除之后才能进行，不利于事件前期的应急处置。

为方便公司对突发环境事件进行积极响应及管理，本预案将针对突发环境事件环境危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件划分为三级：

车间级：事故出现在企业的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的装置区域。其影响能控制在车间内或生产工段，仅需借助车间内部资源。
厂区级：事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元。其影响主要集中在厂区范围内，需借助厂区综合资源。
厂外级：事故超出了企业的范围，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。能对厂外环境造成影响，需借助外部资源。

1.5企业环境风险分级

根据《潜江市污水处理厂突发环境事件风险评估报告》分析结论：本企业风险等级为一般环境风险等级，风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。
1.6工作原则

潜江市污水处理厂突发环境污染事故应急救援工作遵循“以人为本，预防为主；统一领导、分类管理、分级响应；科学应对，高效处置”的原则。

（1）以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）科学应对，高效处置。在事故抢险救援中始终将确保人身安全和健康放在第一位，在做好人员防护的情况下，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

1.7应急预案体系

为应对潜江市污水处理厂可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案。

潜江市污水处理厂目前已编制《安全事故应急管理制度》、《危险化学品应急管理制度》等，上述应急管理制度与本预案衔接，起相互补充的作用，以便发生突发性事故时，能够快速启动相应应急预案。

根据《潜江市突发环境事件应急预案》要求，特别重大、重大突发环境事件，启动一级应急程序。成立现场指挥部，由领导小组组长担任指挥长（或委托一名副组长具体负责），并成立相关工作组；提请市政府启动《潜江市突发环境事件应急预案》，立即将事发情况上报省生态环境厅，根据事态发展可请求上级支援；及时与“119”联动，互通信息；市生态环境局进入应急状态，响应单位负责人24小时保持通讯畅通，做到随叫随到，日常工作服从应急应对工作。

较大突发环境事件，启动二级响应程序。成立现场指挥部，由领导小组组长指定一名副组长担任指挥长，根据实际需要，成立相关工作组；及时与“119”联动，互通信息。

一般突发环境事件，不启动应急响应程序。市生态环境局应急办明确专人负责，督促事发单位开展应急应对或自救工作；跟踪了解事态发展及现场处置情况，及时上报；协调、联系有关专家，通知相关单位或人员，指导事发地环境部门开展应急监测、处置等工作，并做好应急准备；必要时，按照市生态环境局要求，组织环境监察、环境监测等有关人员及专家赴现场督导。

结合本企业事故分级情况，本预案和地方政府应急预案及其他应急预案衔接图如下。


[image: image17.png]



图1-1 本预案和地方政府应急预案及其他预案衔接图

基本情况

企业概况
2.1.1企业基本情况
根据湖北君集水处理有限公司与潜江市政府2019年3月达成的协议，潜江市政府委托湖北君集水处理有限公司运营潜江市污水处理厂。湖北君集水处理有限公司于2019年4月注册成立潜江君泓水务有限公司，专门负责运营潜江市污水处理厂。

潜江君泓水务有限公司、潜江市污水处理厂基本情况见表2-1、表2-2。

表2-1  潜江君泓水务有限公司基本情况一览表
	序号
	项目
	基本情况

	1
	单位名称
	潜江君泓水务有限公司

	2
	统一社会信用代码
	91429005MA498MT438

	3
	法定代表人
	陈治华

	4
	单位地址
	潜江市泰丰办事处园艺村一组66号

	5
	所属行业类别
	D4620污水处理及其再生利用

	6
	成立时间
	2019年4月

	7
	联系人
	李一兵

	8
	联系方式
	13072720335

	9
	从业人数
	员工人数约为42人

	10
	上级公司
	湖北君集水处理有限公司


表2-2 潜江市污水处理厂基本情况一览表
	序号
	项目
	基本情况

	1
	单位名称
	潜江市污水处理厂

	2
	厂长
	戴龙波

	3
	单位地址
	潜江市泰丰办事处园艺村一组66号

	4
	所属行业类别
	D4620污水处理及其再生利用

	5
	经纬度
	E112.909189，N30.387739

	6
	建厂年月
	2005年3月

	7
	最新改扩建年月
	2019年5月

	8
	联系人
	戴龙波

	9
	联系方式
	18907224810

	10
	企业规模
	日处理废水5万吨，主要废水类型为生活污水，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入城南河。

	11
	厂区面积
	总占地面积为53280m2

	12
	从业人数
	全厂员工人数约为24人


2.1.2生产工艺流程

目前潜江市污水处理厂日处理废水5万吨，主要废水类型为生活污水，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入城南河。全厂生产工艺流程见图2-1。

[image: image2.emf]二

沉

池

巴

氏

计

量

槽

污泥贮池

污泥

浓缩

脱水

间

污泥外运

达标

排放

初

沉

池

配

水

池

高

密

度

絮

凝

沉

淀

池

粉

末

活

性

炭

膜

生

物

反

应

器

接

触

消

毒

池

配

水

池

回

流

污

泥

二

沉

池

粗格

栅及

提升

泵站

细格

栅及

旋流

沉砂

池

改良

型氧

化沟

改良

型氧

化沟

进水

污泥贮池

污泥浓缩

脱水间

图2-1 全厂工艺流程图
2.1.3污染防治措施

（1）废水产生环节及其污染防治措施

表2-3 厂区废水产生环节及其污染防治措施一览表

	工段
	产污节点及名称
	主要污染物
	已采取的污染防治措施
	防治效果

	办公室、食堂
	办公生活
	COD、SS、石油类
	经隔油沉淀后进入污水处理系统处理
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准


（2）固体废物产生环节及其污染防治措施
表2-4  厂区固体废物产生环节及其污染防治措施一览表

	产污节点及名称
	固废类别
	主要污染物
	已采取的污染防治措施
	防治效果

	生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾
	环卫部门清运处理
	不外排

	脱水机房污泥
	一般工业固体废物
	污泥
	委托污泥处置中心处理
	

	废包装材料
	
	废包装材料
	物资部门回收处理
	

	废机油、废试剂残液、

实验废液
	危险废物
	含酸碱废液
	委托资质单位进行处理
	


（3）主要噪声产生环节及其污染防治措施

噪声主要为设备运行噪声。根据设备的布局及发声特点，高噪声污染源集中在污水处理系统，主要发声设备分别为水泵、风机。典型噪声包括机械噪声、气流噪声等，针对声源的不同特性，分别采取局部隔声板、隔声机房，安装消声器、隔声门窗和挂贴吸声材料等措施加以控制。
表2-5  厂区主要噪声产生环节及其污染防治措施一览表

	工段
	噪声主要产生节点及名称
	已采取的防治措施
	防治效果

	泵房
	水泵产生的液力噪声和机械噪声
	采用消声器和隔声及隔振等技术
	满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	风机
	风机产生的空气动力性噪声和机械噪声
	采用消声器和隔声及隔振技术
	


环境概况 

环境功能区划

企业所在地环境功能区划见下表。
表2-6 企业所在地环境功能区划

	环境要素
	区域及范围
	功能类别

	环境空气
	项目所在地及周围区域
	环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值

	地表水
	城南河
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准

	声环境
	项目厂界外1m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区


2.2.2周边环境风险受体情况
潜江市潜江市污水处理厂位于潜江市泰丰办事处园艺村一组66号，汉宜铁路以南，城南河以东，汉宜高速以北，厂区东侧为鱼塘，南侧为潜江市污泥处置中心，北侧方向200米处为园艺村居民。

1、大气环境风险受体

根据调查，企业周边半径5公里范围覆盖部分城区，企业周边半径5公里范围内常住人口总数达5万人以上，具体覆盖范围见附图4 。

表2-7  企业周边500m范围内主要敏感点分布情况一览表
	编号
	保护对象
	方位
	距离厂界最近距离（m）
	企业规模

	1
	泰丰办事处园艺村
	EN
	250-350
	14户约40人

	2
	泰丰办事处园艺村
	N
	200-300
	75户约250人

	3
	泰丰办事处园艺村
	W
	64-238
	28户100人

	4
	城南河
	W
	10
	中河


由上表可知，公司周边500m范围内人口（敏感点）总数约为390人，具体覆盖范围见附图5。
2、水环境风险受体

潜江市污水处理厂附近无饮用水水源保护区、自然保护区，也没有重要渔业水域、珍稀水生生物栖息地，所在区域纳污水体为城南河。营运期本企业生活污水经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入城南河。公司周边水体为城南河，城南河应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 水质标准。

本项目地表水环境风险受体详见表 2-8。

表2-8  水环境风险受体情况一览表

	环境要素
	保护目标
	方位距离
	性质
	规模
	保护级别

	地表水
	城南河
	W，10
	地表水
	中河
	地表水Ⅴ类


环境风险源及典型事故类型

根据风险评估报告，潜江市污水处理厂环境风险源及典型事故类型主要有：

表2-9  本厂环境风险源及典型事故类型情况一览表

	序号
	单元
	事故

	
	
	事故类型
	危害途径
	事故后果

	1
	化学品（次氯酸钠、氢氧化钠等）装卸、转运过程
	化学品等发生泄漏


	水体
	化学品在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网中，流入城南河，通向城南河导致水体污染

	2
	污水处理系统
	厂区污水处理系统设备故障，进水异常
	废水
	废水未经处理直接排入城南河

	3
	格栅间、提升泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间等
	臭气污染
	空气
	可能超标排放影响周边空气质量，设备检修时可能导致人员硫化氢中毒

	3
	危险废物暂存间
	危险废物泄漏
	水体、土壤
	危险废物泄漏导致地表水、地下水、土壤污染


当各事故单元发生泄漏或火灾爆炸后，若泄漏的化学品或消防废水流入雨水管网，则需封堵相应雨水市政排口。

表2-10 事故单元泄漏物、火灾爆炸消防废水流入雨水管网去向一览表

	序号
	事故单元
	对应雨水市政排口

	1
	次氯酸钠等泄漏
	[image: image3.jpg]



雨水排放口

	2
	次氯酸钠等泄漏引发火灾爆炸
	

	3
	化学品等发生泄漏


	

	4
	危险废物泄漏
	


3环境风险辨识

3.1环境风险物质

根据《潜江市污水处理厂突发环境事件风险评估报告》结论，厂区所涉及的次氯酸钠属于危险性物质。厂区涉水的具体危险化学品分类分别见表3-1。

企业涉水风险物质见表3-1。
表3-2  企业涉水风险物质一览表
	名称
	CAS号
	储罐数量及容积
	贮存方式
	实际最大

储存量（t）
	储存区域
	纯物质（t）
	临界量（t）
	Q值

	5%次氯酸钠
	7681-52-9
	1×10m3
	半地上储罐
	10
	消毒间
	0.5
	5
	0.1

	10%次氯酸钠
	7681-52-9
	1×15m3
	地上储罐
	3
	加药间
	0.3
	5
	0.06

	柴油
	
	1×1m3
	桶装
	0.85
	发电机房
	0.85
	2500
	0.00034

	合计
	0.16034


3.2环境风险分析

根据《潜江市污水处理厂风险评估报告》分析结论，发生化学品泄漏、火灾爆炸及废水非正常排放情况、危险废物泄漏等影响分析如下：

3.2.1危险化学品泄漏

消毒间、加药间化学品发生泄漏后，泄漏物质及冲洗污水需引流至污水处理系统，以免造成污染。

3.2.2危险化学品泄漏火灾爆炸引发的次生污染

火灾爆炸引发的次生污染主要为水体污染，消防废水可能满溢至厂区雨水管网流入城南河，通向城南河导致水体污染。次氯酸钠储罐设有围堰，事故废水通过泵抽至回用水池中暂存，后期将事故废水预处理后排入厂区污水处理设施中处理达标后排放。若有事故废水从围堰中溢出，事故废水经雨水管道进入城南河，建议设置雨水阀门，当出现事故，关闭雨水阀门，再使用应急泵将事故废水抽至厂区污水处理厂备用事故池中暂存，后期将事故废水排入厂区污水处理厂中处理达标后排放。

3.2.3污染治理设施异常

本企业产生的生活废水和处理废水正常情况下经厂区污水处理厂处理后排入城南河。若厂区污水处理设施发生故障，废水将超标排放至城南河，加重河流负荷；当污水处理厂部分污水处理系统故障，关闭闸门，禁止外来废水进入污水处理厂，待污水处理系统恢复正常运营后，开启阀门。

3.2.4危废暂存间危险废物泄漏

厂区所涉及的危险废物主要为废机油、废弃在线化学试剂、化验废液等，危险废物暂存间未规范化设置，建议设置防渗、防雨及通风设施，建议设置导流沟和收集池。发生危险废物泄漏时会通过导流沟流入收集池中，可避免对周边水体、土壤及地下水造成影响。
3.3可能发生的突发环境事件及其后果分析

根据《潜江市污水处理厂风险评估报告》分析结论，确定本厂可能发生的主要突发环境事件类型见表3-2。

表3-2  突发环境事故类型及后果

	序号
	单元
	事故

	
	
	事故类型
	危害途径
	事故后果

	1
	化学品（次氯酸钠等）装卸、转运过程
	化学品等发生泄漏


	水体
	化学品在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网中，流入城南河，通向城南河导致水体污染

	2
	污水处理系统
	停电、断水、设备损坏及气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏或设备故障，厂区污水处理系统设备故障，进水异常
	废水
	废水未经处理直接排入城南河

	3
	格栅间、提升泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间等
	臭气污染
	空气
	可能超标排放影响周边空气质量，设备检修时可能导致人员硫化氢中毒

	4
	危险废物暂存间
	危险废物泄漏
	水体、土壤
	危险废物泄漏导致地表水、地下水、土壤污染


4  应急能力建设

4.1 应急处置专业队伍

公司成立了事故应急救援指挥部，设总指挥部，下属：抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组、后勤保障组、应急监测组。发生重大事故时，以指挥部为中心，负责厂区应急救援工作的组织和指挥。如总指挥不在企业时，副总指挥全权负责指挥工作。


[image: image4.emf]应急指挥部总指挥

应急指挥部副总指挥

抢

险

救

援

组

医

疗

救

护

组

警

戒

疏

散

组

后

勤

保

障

组

应

急

监

测

组


专业应急小组名单见表4-1：

表4-1  专业应急小组名单

	应急组织机构
	分组情况
	姓名
	职
务
	联系电话

	应急指挥部
	总指挥
	戴龙波
	厂长
	18907224810

	
	副总指挥
	许存根
	副厂长
	18696360583

	应急救援小组
	抢险救援组
	组长
	许存根
	副厂长
	18696360583

	
	
	组员
	袁军
	运行科班长 
	18672841956 

	
	
	
	郭孝安
	运行科班长
	13593981364 

	
	
	
	陶生华
	运行科班长
	15908629192 

	
	医疗救护组
	组长
	 陈娟
	综合部专员
	15827979050 

	
	
	组员
	陈章艳 
	化验员
	18007224111 

	
	警戒疏散组
	组长
	 代青
	机修班班长
	 18696360583

	
	
	组员
	袁远兴 
	机修班员工
	15572289288 

	
	
	组员
	张宏安
	保安
	13597401127

	
	后勤保障组
	组长
	曾臻
	综合部主任
	18972615047

	
	
	组员
	郑琼梅 
	食堂管理员
	15827972625 

	
	应急监测组
	组长
	赵良琼
	化验室主任
	13997964489 

	
	
	组员
	郑格 
	化验员
	 19971639494


4.2 应急设施（备）和物资

通过评估分析企业的应急能力现状，针对现有存在的问题，企业须逐一进行整改，建立健全机制，最大限度防范风险事故的发生。具体整改内容如表4-2所示。
表4-2  企业应急能力现状评估与整改措施

	序号
	应急能力评估内容
	企业现状以及存在的问题
	整改内容

	1
	应急电源
	落实备用发电机，未落实双回路供电
	落实双回路供电

	2
	雨水排放监视和切断装置；生产废水总排口监视装置。
	雨水系统外排总排口已设置封堵切断装置；污水总排口设有监视装置。
	/

	3
	危化品储存区、装置区和装卸区有密封的符合相关设计规范要求的截流设施。
	加药间次氯酸钠、氢氧化钠储罐未设围堰，外购成品次氯酸钠储存间未设围堰。
	设置围堰 

	4
	事故废水应急池及收集系统设置与要求有差距，容量不满足要求。
	企业相关设施（提升泵房、消毒间围堰、回用水池、雨水管网）可用作事故应急池，容量和事故排放能满足要求。
	/ 

	5
	可燃或有毒有害气体报警和远程切断系统。
	不涉及有毒有害气体。
	/

	6
	应按规范要求对危废进行贮存和处置。
	危废暂存间设置不规范。
	规范危废暂存间建设 

	7
	应急救援设施（备）包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材和应急交通工具等供应情况。
	目前厂内配备有基本的消防设施和部分应急处置和防护设施，有待进一步完善。
	要求企业对照相关要求，补充相应的应急物资，具体见表4-4。

	8
	应急救援的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的各种吸附剂、中和剂等化学品物资，如沙土等。
	仅部分配备。
	

	9
	内部应急队伍建设情况，包括抢险救援、医疗救护、警戒疏散、后勤保障、应急监测等各种专业人员。
	企业目前已建立相应的突发环境事件应急组织机构、应急领导和各类应急处置小组。但人员结构有待优化。
	按照企业现有的人员组成，优化、健全应急领导及各应急处置小组。

	10
	各种保障制度（设施设备日常巡检制度、环境监测制度、设备仪器检查与日常维护制度、培训制度、演习制度、安全运输卡制度等）。
	企业建立了领导及车间主管安全生产责任制、生产安全手册、化学危险品安全操作手册、安全动火制度等安全制度，同时制定了设施设备日常巡检制度、培训制度、演习制度、安全运输卡制度等。
	进一步完善相关管理制度，并在平时的生产运行中，严格执行，做好台账和记录；每年至少开展2次以上环境事故应急方面的培训和演练。

	11
	标示标牌及告知卡建设。
	主要危险区域张贴有标示标牌，但不完善。
	完善厂区标示标牌建设，要求化学品储存等场所标示标牌内容简洁、醒目，并且明确危险类别。重点岗位应急措施等场所应急处置流程做到通俗易懂，张贴在醒目的位置。


应急设施（备）和物资配置情况：

本厂现有应急设施（备）和物资配备情况如表4-3所示：

表4-3  企业现有应急设施（备）和物资概况
	设备设施名称
	数量
	存放位置
	保管人员

及联系方式

	消

防

物

资
	手提式干粉灭火器
	6只
	办公楼一楼
	厂长戴龙波

18907224810

综合部曾臻18972615047

	
	
	4只
	办公室二楼
	

	
	
	4只
	办公室三楼
	

	
	
	8只
	配电房
	

	
	
	2只
	机修房
	

	
	
	4只
	脱泥机房
	

	
	
	4只
	高密池
	

	
	
	4只
	泵房
	

	
	二氧化碳灭火器
	2只
	在线检测房
	

	
	消火栓
	3只
	厂区
	

	救援

物质
	救生圈
	100只
	氧化沟
	

	
	过滤式防毒面具（半面罩）
	2套
	机修房
	

	
	空气呼吸器
	2套
	机修房
	

	
	化学安全防护眼镜
	10只
	机修房
	

	
	防酸碱雨靴、橡胶手套
	23套
	办公室
	

	堵漏
吸附
物资
	平铲、专用扳手、密封用带、铁箍、无火花工具
	若干
	办公室
	

	
	编织袋、黄沙、泥土、活性炭、有盖的空桶等
	若干
	厂区
	

	急救

物资
	急救箱（酒精棉、手套、口罩生理盐水、消毒纱布、绷带、胶布、创口贴、袋装面罩等）
	1个
	办公室
	

	通信保障系统
	对讲机
	5只
	办公室
	

	
	应急手电
	5个
	办公室
	

	标识

物资
	风向标（疏散指示）
	2个
	办公室
	

	
	袖章
	10个
	办公室
	

	
	警戒线
	5卷
	办公室
	

	应急

设施
	氢气报警器
	1套
	消毒间
	

	
	污水总排口监控设施
	1套
	污水总排口
	

	
	事故应急泵
	1台
	机修房
	


根据生产运营过程可能存在的突发环境事件风险及应急救援要求，需对应急设施（备）和物资进行补充完善，须增配的应急设施（备）和物资情况见表4-4：
表4-4   企业须增配的应急设施（备）和物资清单
	类型
	名称
	配置数量
	位置

	个人防护设备
	安全帽
	23个
	办公室

	
	救生衣
	3件
	办公室

	
	过滤式防毒面具（半面罩）
	2只
	办公室

	
	空气呼吸器
	2只
	办公室 

	
	正压式呼吸器
	2只
	办公室 

	应急设施
	灭火器
	6个
	消毒间、加药间、

危废暂存间

	
	有毒有害气体检测仪
	2套
	提升泵房、

污泥浓缩池

	
	沙袋
	30袋
	雨水排口 

	
	事故应急泵
	1个
	机修房


本次应急预案编制完成并在厂内实施时，以上应急物资应定期检查，必须按指定位置进行存放，安排专人负责管理、维修保养，确保所有设施和物资完好、有效，并随时可投入使用，在应急期间所有物资进行统一调用。

5组织机构及职责

5.1组织体系

公司内部应急救援机构，其组织架构如下图。


[image: image5.emf]总指挥

副总指挥

抢

险

救

援

组

医

疗

救

护

组

警

戒

疏

散

组

后

勤

保

障

组

应

急

监

测

组

应急指挥部

应急救援小组


图5-1 应急救援机构
5.2应急救援办事机构

本厂应急救援日常办事机构设在厂运行科，负责人为许存根。办事机构主要职责为：负责城南污水厂环境事故应急预案的制定、修订；检查组建的应急救援队伍和配备的设备、器材、物资是否满足应急要求；检查和督促应急救援预案的培训、演练工作。

5.3 应急指挥机构组成及职责

5.3.1内部应急指挥机构组成

为了有效地预防事故，尽量减少事故损失，保证在发生重大事故时，贯彻“统一指挥，分级负责”的原则，潜江市污水处理厂成立应急救援指挥部，设立应急救援指挥办公室，负责人是厂长戴龙波。当发生三级及三级以上突发环境事件时，由突发环境事件应急救援指挥办公室负责全厂应急救援工作的组织和指挥。

突发环境事件应急救援办公室是环境事故的应急处置机构，全权负责本厂环境事故的应急组织指挥工作。应急救援指挥部总指挥由城南污水厂厂长戴龙波担任，许存根担任副总指挥。指挥办公室下设抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组、后勤保障组、应急监测组等专业职能小队。潜江市污水处理厂有关人员联系通讯表见表4-1。

表5-1  应急救援指挥部成员一览表

	应急组织机构
	分组情况
	姓名
	职
务
	联系电话

	应急指挥部
	总指挥
	戴龙波
	厂长
	18907224810

	
	副总指挥
	许存根
	副厂长
	18696360583

	应急救援小组
	抢险救援组
	组长
	许存根
	副厂长
	18696360583

	
	
	组员
	袁军
	运行科班长 
	18672841956 

	
	
	
	郭孝安
	运行科班长
	13593981364 

	
	
	
	陶生华
	运行科班长
	15908629192 

	
	医疗救护组
	组长
	 陈娟
	综合部专员
	15827979050 

	
	
	组员
	陈章艳 
	化验员
	18007224111 

	
	警戒疏散组
	组长
	 代青
	机修班班长
	 18696360583

	
	
	组员
	袁远兴 
	机修班员工
	15572289288 

	
	
	组员
	张宏安
	保安
	13597401127

	
	后勤保障组
	组长
	曾臻
	综合部主任
	18972615047

	
	
	组员
	郑琼梅 
	食堂管理员
	15827972625 

	
	应急监测组
	组长
	赵良琼
	化验室主任
	13997964489 

	
	
	组员
	郑格 
	化验员
	 19971639494


备注：（1）应急指挥部总指挥、副总指挥、各专业职能组具体责任人对应公司内部相应行政

职务，当应急救援办公室具体责任人变更岗位时，应由公司内部对应行政职务人员予以顶替。

如遇到紧急情况，由各部门负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接指挥其工作；

）指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系；

）其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取灭火器材等。

5.3.2应急救援指挥部人员主要职责

应急救援指挥部人员职责见表5-2。

表5-2  应急救援组织机构职责一览表

	应急救援指挥部人员
	主要职责

	应急救援指挥部
	（1）负责厂应急指挥组织机构，保证应急处理各种资源的支持；

（2）负责发布厂内部应急处置预案；

（3）负责事故的预测和预警；

（4）负责成立现场指挥部，负责事故现场的指挥、协调；

（5）负责启动本预案，在第一时间通知相关职能部门和单位进行现场处置、现场灭火救援、人员疏散、环境监测、排水封堵和应急池投用等；

（6）负责通知应急救援指挥部成员及其他相关人员立即赶到事发现场；

（7）在现场指挥部成立之前，行使现场指挥部职责；

（8）负责通知应急救援指挥部成员及其他相关人员立即赶到事发现场

（9）在现场指挥部成立之前，行使现场指挥部职责

	总指挥
	（1）现场指挥部位置调整的决策；

（2）对地方政府报告事故情况的决策；

（3）启动厂区域联防及外部增援力量的决策；

（4）事故影响到的社区居民疏散、撤离的决策；

（5）做好事故处置、控制和善后工作；

（6）审核事故快报；

（7）审核新闻发布的有关内容；

（8）其它。

总指挥现场主要职责

（1）听汇报

发生事故单位现场负责人向总指挥汇报人员伤亡情况、物料泄漏情况、火势情况、工艺处理情况以及采取的救援措施。应急救援相关部门和单位按职责分工向总指挥汇报事故发展情况及开展的救援准备、事故控制工作。

（2）观态势

厂应急救援总指挥沿事故源外围观察事故的发展态势，进一步了解现场处理情况、人员救治情况及事故可能的发展情况。

（3）作决策

厂应急救援总指挥应根据事故的发展对以下情况进行决策：

①救援力量不能满足现场救援需要时，是否请求外部救援力量支持；

②为降低事故损失或减轻事故影响，是否采取紧急避险措施，是否需要对相邻设施或居民进行关停、疏散、封闭；

③是否需要调拨外单位救援物资或紧急采购救援物资；

④本预案不能满足救援需要时，决定使用何种方案。 

（4）下指令

应急救援总指挥在决策的基础上，向现场救援人员下达请求外部支援、紧急避险、调拨、采购物资、调整救援方案、撤离及救援结束等有关指令。各执行单位按令执行，并及时向总指挥汇报执行情况。

	副总指挥
	（1）对各职能组下达各种应急救援指令；

（2）对事故装置及事故相关装置、公用工程等紧急停工的决定及指令；

（3）对受伤人员救护的指令；

（4）对各阶段人数清点的指令；

（5）大气环境监测、排口污水取样监测的决定与指令；

（6）内部疏散、警戒的决定及指令；

（7）灭火战术实施及调整的决定及指令；

（8）救援物资、救援力量的调配指令；

（9）污水流向监控及封堵的决定和指令；

（10）其它。

	抢险救援组
	（1）对接警后的出动情况、燃烧物质、初步火势作记录，并及时向厂应急领导小组上报，并通知工作人员向消防管网加压、确保供水；

（2）根据现场火灾的情况，现场指挥灭火工作，注意不同的化学品使用不同的灭火器，大部分的化学品都不能有水直接灭火。

（3）注意火灾的源头，同时小心周围的易燃易爆物品的隔离，防止火灾的进一步扩大及爆炸。

（4）根据上级的命令和火势情况，请求外部消防队支援。

	医疗救护组
	（1）当事故有扩大趋势，及时根据应急总指挥指令，联系外部救援力量，请求支援。

（2）及时将受伤人员救护情况向上级报告；

（3）负责保护、转送事故中的受伤人员，根据人员伤亡情况，上报厂应急领导小组，请求支援。

（4）负责在伤员伤情严重时，及时与周边医院联系，配合医护人员及救护车辆进行现场急救和伤员转运。

	警戒疏散组
	（1）负责事故影响范围内人员的紧急疏散，并随时向现场应急指挥部报告人员疏散情况；

（2）负责事故现场的隔离、安全警戒、道路管制、现场保护、维护秩序等，禁止无关人员和车辆进入危险区域，确保道路畅通，引导消防、救护等车辆。

	后勤保障组
	（1）根据上级指令，及时组织好事故及灾害抢险救灾所需物资的供应和调运；

（2）负责组织灾害恢复生产所需物资的供应和调运；

（3）负责供应抢险救灾人员的食品和生活用品；

（4）负责保障通讯设备正常；

（5）负责受灾群众的安置和食品供应工作；

	应急监测组
	负责事故可能污染到范围内的环境监测（地表水环境、地下水环境、空气环境或固体废物环境污染）并按照规定随时上报。当企业内部应急监测能力无法满足检测要求时，协助第三方检测机构进行环境监测。


5.4外部救援人力资源

当前潜江市政府均已建成以公安消防队伍及其它优势专业应急救援队伍为依托的综合应急救援队伍，他们除承担消防工作外，同时还承担危险化学品事故、环境污染事故等突发事件的抢险救援工作。潜江市污水处理厂可请求的外部救援主要联系方式见表4-3。

表5-3  本厂外部救援单位及联系方式一览表
	序号
	报警对象
	联系人/地址
	联络电话

	
	消防火警
	/
	119

	
	治安报警
	/
	110

	
	医疗急救
	/
	120

	
	交通事故
	/
	122

	
	气象信息
	/
	12121

	
	潜江市应急管理局
	/
	0728-12350

	
	潜江市生态环境局
	/
	0728-12369

	
	潜江市住建局
	/
	0728-6955468
13972194099

	
	潜江市泰丰办事处
	/
	0728-6203390

	
	潜江市环境监测站
	/
	0728-6245408

	
	潜江市公安局泰丰派出所
	/
	

	
	潜江市中心医院
	潜江市章华中路22号
	0728-6242026

	
	潜江市二医院（泰丰卫生院）
	潜江市东方路5号
	0728-6201607

	
	潜江市泰丰办事处园艺村
	书记：王忠诚
	15027292730

	
	潜江市城北污水厂
	潜江市章华北路  号
	13100625205


6预防、预警及信息报告

6.1预防工作

本厂建立健全危险源监控制度，对可能导致环境突发事件的危险源进行监控和定期巡查，主要预防工作见表6-1。

表6-1  本厂环境风险预防措施一览表

	单元
	事故
	应急措施

	消毒间、加药间
	次氯酸钠等泄漏

	加药间化学品发生泄漏后，需用大量的水冲洗加药间，由此产生的污水，这部分水会在地表面漫流，需引流至污水处理系统，以免造成污染。

	污水处理系统
	停电、断水、设备损坏及气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏或设备故障，厂区污水处理系统设备故障，进水异常
	关闭闸门，禁止外来废水进入污水处理厂，待污水处理系统恢复正常运营后，开启阀门。

	格栅间、提升泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间等
	臭气污染
	加强管理，及时清除栅渣、杂物，及时压泥、清运污泥，减少臭气产生量，同时，在设备检修时严格按操作规程进行，先及时通风，排走有毒气体，再检测硫化氢残余量，确保维修工人生命安全。

	危险废物暂存间
	危险废物泄漏
	厂区在危险废物暂存间内设有导流沟和收集池。发生危险废物泄漏时会通过导流沟流入收集池中，泄漏物作为危险废物处理


6.2预警行动

6.2.1预警的条件

（1）危险化学品（次氯酸钠）等发生泄漏，通过厂区雨水管网流入城南河，导致水体污染；

（2）化学品在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网中，流入城南河，导致水体污染；

（3）厂区污水处理设施故障、管道破损，废水超标排放至厂区外；

（4）危险废物暂存间危险废物泄漏，泄漏物对地下水、土壤及周边地表水产生影响。

6.2.2预警级别

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色，分别对应 “一般突发环境事件”、“较大突发环境事件”、“重大突发环境事件”、“特别重大突发环境事件”。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。潜江市污水处理厂预警情况见表5-2。

表6-2  潜江市污水处理厂预警情况一览表

	预警类型
	事故类型

	蓝色
	（1）危险化学品（次氯酸钠）等发生泄漏，通过厂区雨水管网流入城南河，导致水体污染；

（2）发生火灾爆炸，消防废水满溢至厂区雨水管网流入城南河，导致水体污染；

（3）化学品在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网中，流入城南河，导致水体污染；

（4）厂区污水处理设施故障、管道破损，废水超标排放至厂区外；

（5）危险废物暂存间危险废物泄漏，泄漏物对地下水、土壤及周边地表水产生影响。

	黄色
	无

	橙色
	无

	红色
	无


进入预警状态后，事故有关部门应当采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到伤害的人员，并进行妥善安置。

指令各环境应急救援队伍进入应急状态，应急监测组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

6.2.3事故初判

如果发生以上情形之一时，由本厂内部专家初步判定事态发展趋势以及可能发生的事故，并与厂应急领导小组及时沟通，以便事故发生时及时启动相应的应急响应。

6.2.4预警方式

企业在发生事故时采用电话来通知和发布预警信息。

6.2.5预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员应立即将事故情况向当班组长汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

（2）当班组长在接到事故报告后，应立即向本厂应急救援总指挥戴龙波和厂应急救援指挥办公室汇报；

（3）厂应急救援指挥办公室接到事故报告后，根据事故大小如需组织内部消防力量参与救护，应及时与抢险救援组等专业小组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速拨打119、120火警、急救电话，请求支援；

（4）事故部门负责人根据事故的严重性及时将事故情况报告给总指挥和副总指挥，总指挥和副总指挥到现场后，根据事故的严重性，判断是否启动应急预案；

（5）厂领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生一般以上突发性环境污染事件，厂领导应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度，同时将事故情况及时向上级有关部门报告。

6.2.6预警发布与解除

1、预警发布

预警信息经本厂应急救援指挥部办公室收集，经应急救援指挥部批准发布。

2、预警解除

污染事故得到控制，应急救援指挥部下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急救援指挥部应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

3、预警措施

应急状态下的报警通讯联系方式：119

24小时有效报警装置：各部门报警器。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进行应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行动和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

6.3信息报告与通报

6.3.1公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向当班组长报告，按照事故发现人、当班组长、应急救援指挥部（厂内）、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生生产环保事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故部门负责人应在第一时间内向当班组长、应急救援指挥部、公司领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，应急指挥部通过电话或对讲机向全厂发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、企业应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令；
（5）应急救援指挥部24小时值守电话：18907224810。
6.3.2信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当于事故发生后半小时内立即由应急救援指挥部总指挥决定，由企业即刻实施向潜江市住建局、潜江市生态环境局报告。

由运行科如实对事故情况进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报；

6.3.3报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类，

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水体及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

情况紧急时，事故现场人有关人员可以直接向潜江市住建局、潜江市生态环境局和

有关部门报告。

6.3.4信息报告

1、信息通报内容

应当由应急救援指挥部总指挥于事故发生后半小时内立即决定，由总指挥戴龙波即刻对可能受到事故影响的单位进行通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件对人体健康的影响；

（3）自我保护的措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

2、信息通报的联络方式

（1）主管部门联系方式

潜江市住建局电话：13972194099

潜江市生态环境局电话：0728-12369
湖北省生态环境厅电话：027-87861455

（2）周边主要敏感点联系方式

泰丰办事处园艺村书记王忠诚：15027292730

7应急响应与措施

7.1分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为一级应急状态，二级应急状态，三级应急状态，分别对应厂外级事故、厂区级事故和车间级。

7.1.1一级响应

发生厂外级事故及人员伤亡时，应启动一级响应：

（1）危险化学品（次氯酸钠）等发生泄漏，通过厂区雨水管网流入城南河，导致水体污染；

（2）发生火灾爆炸，消防废水满溢至厂区雨水管网流入城南河，导致水体污染；化学品在装卸、转运过程中发生泄漏或者火灾爆炸，泄漏的化学品或者消防废水可能流入厂区雨水管网中，流入城南河，导致水体污染；

（3）厂区污水处理设施故障、管道破损，废水超标排放至厂区外；

（4）危险废物暂存间危险废物泄漏，泄漏物对地下水、土壤及周边地表水产生影响。

对于厂外级环境事件，事故影响超出企业控制范围的，启动一级应急响应：由应急总指挥戴龙波执行；并应根据严重的程度，由应急总指挥戴龙波通报潜江市生态环境局，由相应部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。如潜江市相关政府部门成立现场应急指挥办公室时，企业应急指挥办公室移交指挥权并说明事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥。企业的应急抢险队伍全力配合政府应急队伍的工作。

7.1.2二级响应

发生厂内级事故时，应启动二级响应：

（1）危险化学品等发生泄漏，泄漏化学品可控制在厂区内；

（2）废水：污水处理系统故障，废水可控制在厂区备用风险事故池内（提升泵房、二沉池）；

（3）危险废物暂存间危险废物泄漏，泄漏物可控制在厂区内。

对于厂区级环境事件，企业可通过自身的应急能力将事件控制在厂区内，则启动二级响应，由总指挥戴龙波负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作，视现场情况，总指挥可指令授予副总指挥或应急指挥小组成员行使现场总指挥职权。

7.1.3三级响应

发生车间级时，应启动三级响应：

（1）实验室化学品等发生泄漏，泄漏化学品可控制在实验室收集桶内。

（2）次氯酸钠等发生泄漏，泄漏化学品可控制在次氯酸钠围堰内。

三级应急响应启动现场处置方案，及时告知部门负责人，并进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。

三级应急指挥由副总指挥许存根负责指挥，或者授权的部门其他负责人指挥应急处置。




图7-1  突发环境事件应急响应程序

7.2水体环境风险应急

7.2.1监测与预测

应急救援指挥部接到环境污染事故发生或可能发生的报告后，应立即通知应急救援指挥部的成员到达事故现场。总指挥戴龙波（总指挥因公外出等原因无法赶赴事故现场时，由副总指挥许存根代理行使总指挥职责或由总指挥授权代理）到达事故现场后，立即成立现场指挥部，由现场总指挥负责现场处置，各小组派人在现场指挥部负责联络。应急救援办公室设立在厂运行科，根据现场指挥部汇报的情况预测可能造成的后果和污染危害程度、紧急程度、发展事态，判断环境污染事件的级别。

7.2.2预警

（1）事故预警

总指挥确定污染事件达到部门级后，立即下达启动本应急预案的指令，各部门按职责开展应急处理工作。

（2）风险预警

一旦厂区发生水体环境风险事故，应急救援办公室应及时通过会议或电话发出风险预警。发出预警后：

1）抢险救援组人员及相关人员需24小时值守，直至预警解除。

2）应急救援办公室根据环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各部门传达预警指令；

3）各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各部门接到预警指令后安排熟悉应急预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送；

4）各职能部室、现场指挥部各专业组单位、各部门检查公司主要环境风险源储存情况（主要为次氯酸钠）；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的设施状况措施落实情况；对厂区管网易堵塞部位逐一排查，确保厂区雨水和污水管网畅通，防止雨水或污水在厂区内漫流。

7.2.3预警解除

现场应急处理终止，现场指挥部宣布预警解除，通知应急救援办公室，由应急救援办公室通知各相关单位。

7.2.4应急响应

1、响应流程

按照潜江市污水处理厂突发环境事件应急响应程序，在发生突发环境事件时，启动相应的现场处置预案的同时，迅速按照迅速按照应急报告程序向厂应急救援指挥部（24小时值守电话：18907224810 ）报告，报告的程序和内容如下：

①出现火灾、爆炸、危化品泄漏事故时，现场第一目击者直接报告给当班组长的同时拨打报警电话：火警119、急救120，报告的内容包括单位名称、事件时间、地点和部位、污染物名称、人员中毒、受伤情况等；当班组长接到报警后立即向公司应急救援指挥部（24小时值守电话：18907224810 ）报告，报告的内容为事件时间、地点和部位、污染物名称、人员受伤情况等。

②应急救援指挥部负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员，同时立即启动应急救援预案，应急救援指挥部所有成员立即履行各自的应急处理职责。

③当发生厂外级、厂区级事件时，由应急救援指挥部总指挥决定，总指挥戴龙波向潜江市住建局及潜江市生态环境局等部门报告。报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

2、应急准备

一旦发生事故，当班组长为第一响应人、厂门卫值班人员作为第二响应人。应急救援指挥部接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部，抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组、后勤保障组、应急监测组等专业组协调行动。在现场处置工作开展之前，应急救援指挥部应按照应急预案的程序做好相应的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等，确定救援原则，并按照本预案应急组织机构和职责制定具体现场应急行动内容，保证各项工作迅速有序地执行。

3、应急队伍和救援力量

（1）抢险救援组

a抢险处理

1）对接警后的出动情况、燃烧物质、初步火势作记录，并及时向本单位的应急领导小组上报，并通知工作人员向消防管网加压、确保供水；

2）根据现场火灾的情况，现场指挥灭火工作，注意不同的化学品使用不同的灭火器，大部分的化学品都不能有水直接灭火。

3）注意火灾的源头，同时小心周围的易燃易爆物品的隔离，防止火灾的进一步扩大及爆炸。

4）根据上级的命令和火势情况，请求外部消防队支援。

b防泄漏处理

1）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，切断事故源；

2）根据上级下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大事故范围；

3）立即阻断外泄路径，关闭企业外排口的阀门；

4）封堵附近雨水井和防止事故废水进入雨水渠或雨水管道；

5）构筑临时围堰收集事故废水，防止溢流出厂外；

6）配合政府人员进行事故处理和救援工作；

7）协同有关部门保护好现场，收集与突发环境事件有关的证据，参与突发环境事件调查处理。

（2）警戒疏散组

1）当出现易燃、有毒有害物质泄漏，可能发生重大火灾爆炸或人员中毒时，根据上级的指令，通知相关人员立即撤离现场；

2）在危险源区域设置警示标牌；划分危险隔离区，设置警戒线；

3）负责组织对事故及灾害现场的保卫工作；

4）维护现场秩序，禁止无关人员与车辆进入；

（3）后勤保障组

1）负责保障通讯设备正常；

2）根据上级指令，及时组织好事故及灾害抢险救灾所需物资的供应和调运；

3）负责组织灾害恢复生产所需物资的供应和调运；

4）负责供应抢险救灾人员的食品和生活用品；

5）负责受灾群众的安置和食品供应工作；

（4）医疗救护组

1）及时将受伤人员救护情况向上级报告；

2）负责保护、转送事故中的受伤人员，根据人员伤亡情况，上报公司应急领导小组，请求支援。

3）负责在伤员伤情严重时，及时与周边医院联系，配合医护人员及救护车 辆进行现场急救和伤员转运。
（5）应急监测组

负责事故可能污染到范围内的环境监测（空气、地表水、地下水或土壤）并按照规定随时上报。当企业内部应急监测能力无法满足检测要求时，协助第三方检测机构进行环境监测。

4、应急救援物资

见《潜江市污水处理厂应急救援物资一览表》。

7.2.5应急能力分析
（1）危险性分析

企业生产过程涉及的危险化学品主要为次氯酸钠。

（2）污水流向以及存储能力分析

事故废水收集后暂存至次氯酸钠围堰（100m3）或厂区污水处理厂的备用事故池（提升泵房500m3、回用水池100m3及雨水管网100m3），有效容积为800m3内，后期将事故废水排入厂区污水处理系统中处理达标后排放。
7.2.6水环境污染事件现场处置

1、进水水质超标

本厂收纳的污水主要是潜江市居民生活污水，如果居民将大量餐厨废水未经预处理直接进入本污水处理厂，将导致本污水处理厂进水水质中COD、NH3-N和动植物油超标，最终导致出水不达标，会污染城南河，严重时影响下游生态环境。当有关人员发现进水水质出现异常时，应立即上报。工艺工程师必须到进水口和工艺处理环节仔细观察，分析原由，并向厂长报告。若确实进水水质异常，对工艺设备产生影响或出水水质产生影响，应立即关闭提升泵房，工艺工程师则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行调试，污水处理达标再打开提升泵房，确保出水达标。
2、二沉池异常状况
二沉池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发现问题将直接影响出水水质，如果发现以下几种问题，应及时进行处理，以免发生更严重的问题。

①出水带有细小悬浮物颗粒，沉淀池局部沉淀效果不好。

原因：

a.水力负荷冲击或长期超负荷；

b.短流而减少了停留时间，以至絮体在沉淀前即流出出水堰；

c.进水中增加了某些难沉淀污染颗粒。

解决办法：

a.调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷；

b.调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象；

c.适量调节投加的絮凝剂药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝。

②出水堰脏且出水不均。

原因：

a.因污泥粘附、藻类长在堰上或浮渣等物体卡在堰口上，导致出水堰脏，甚至某些堰口堵塞出水不均。

解决办法：

a.经常清除出水堰口卡住的污物；

b.适当进行消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。

③污泥上浮

原因：

a.污泥停留时间过长，有机质腐败；

b.二沉池中污泥反硝化，还原生成N2而使污泥上浮。

解决办法：

a.保证正常的贮存和排泥时间；检查排泥设备故障；

b.清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。

④浮渣溢流

原因：

a.浮渣去除装置位置不当或去除频次过低，浮渣停留时间长。

解决办法：

a.维修浮渣刮除装置；

b.调整浮渣刮除频率；

c.严格控制浮渣的产生量，减少其他构筑物腐败污泥或高浓度上清液的进入，克服污泥的上浮或藻类的过量生长。

⑤气泡

原因：二沉池中的污泥停留时间太长。

解决办法：加大出泥；重新回流。

3、污泥膨胀或解体


污泥膨胀可分为两大类，丝状菌性污泥膨胀和非丝状菌性污泥膨胀。前者是活性污泥絮体中的丝状菌过量繁殖导致的膨胀；后者主要在污水水温较低、污泥负荷较高的条件下，细菌摄取了大量营养物，由于温度低，代谢速度慢，积累大量高粘性多糖类物质(如葡萄糖、甘露糖等)，污泥中结合水异常增多，比重减轻，SVI值很高，压缩性能恶化而引起膨胀。污泥膨胀不仅影响出水水质，增大污泥的处理费用，而且极易引起大量污泥流失，严重时可导致整个处理工艺失败。

污泥解体是指活性污泥生物营养的平衡遭到破坏，使微生物量减少且失去活性，吸附能力降低，絮凝体缩小质密，一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质混浊，SVI值降低等。污泥解散后将无法处理污水，严重时也会导致整个处理工艺失败。产生原因主要有工艺参数不当或有毒物质流入。

（1）丝状菌性污泥膨胀临时应急措施

作为应急措施，临时控制措施在未确定污泥膨胀的原因时采用，但无法从根本上解决污泥膨胀问题，并不是完全有效，并且该方法运行费用较高，停止加药后污泥膨胀又会反复。按投加试剂的类型可分为：混凝剂和化学药剂。通过投加混凝剂如聚合氯化铁、氢氧化铁、硫酸铁、硫酸铝、聚丙烯酰胺等无机或有机高分子混凝剂提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性能；化学药剂的投加可杀灭或抑止丝状菌，从而达到控制污泥膨胀的目的，常用的化学药剂有NaClO、ClO2、O3、Cl2、H2O2 和漂白粉等。本污水处理厂主要使用次氯酸钠。

（2）丝状菌性污泥膨胀工艺运行控制措施

本污水处理厂经过长期生产实践逐渐找到一些控制方法：控制适宜的污泥负荷、回流比、污泥龄，调节污水的PH 值、水温、溶解氧等。一般做以下工作：

在日常维护管理过程中，定期测定碳、氮、磷浓度，检验其比例是否合理；若比例不当，可适当补充营养元素；

改变污水的进水方式，将连续进水改为间歇进水可控制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀；

沉淀池及时排泥，以避免污水的早期消化，对已产生消化的污水进行预曝气等；

投加一些填料，主要作为载体来吸附、凝聚丝状菌和污染物，增加比重，从而提高分离速率。

（3）污泥解体控制措施

一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面的问题时，应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及SVI、MLSS、DO等多项指标进行检查，加以调整。

    4、其他风险
（1）设备、管道故障风险防范措施

①对污水处理厂内易产生故障的主要设备（如风机、水泵等）采取备用方案，在使用设备发生故障的第一时间启用备用设备，以确保污水处理的正常运作。主要设备均有备用设施，当一组出现故障时，另外一组可单独承担处理工作，保证处理效率。

②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查维护工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

③运营单位积极研究和开发在线检修技术，即在不停用发生故障的处理设施的基础上、对故障设备进行检修。

（2）停电风险防范措施

①设计采用发电机供电，确保供电充足。

②若出现短时间停电状况，减少提升泵站的送水量，或关闭进水口，在满足管网充满度的要求情况下，污水临时储存在管网中，在设备正常后继续接入污水。

③若遇城区出现大面积停电，厂区发电机均无法供电时，为避免污水未经处理直接排江，可通过调节进水闸门切断和控制污水进厂。

（3）内部运行管理风险防范措施

①及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。

②采取多项措施提高污水处理能力，通过改良生产运行工艺，科学调整工艺参数、技术改造、建立污水处理系统运行管理数学模型等，形成了厂区自动化控制管理体系，确保出水水质稳定并达标。

③操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

④建立环境应急专家数据库，确保在突发事件发生后能迅速成立突发环境事件应急处置专家咨询组，为指挥决策提供专业咨询。

7.3大气环境风险应急

7.3.1监测与预测

企业定期对废气进行有效地监测。应急救援办公室接到大气污染事故发生或可能发生的报告后，应立即通知应急救援指挥部的成员到达事故现场。

7.3.2预警

1、事故预警

总指挥确定污染事件达到厂区级后，立即下达启动本应急预案的指令。厂应急救援指挥部及应急救援各职能小组接到通知后立即赶赴现场，首先向现场指挥部报到、签名。然后按职责开展应急处理工作。

2、风险预警

当废气事故发生时，应急救援办公室应及时通过会议或电话发出风险预警。发出预警后：

（1）应急救援指挥部结合公司环境风险源识别结果发布预警指令，同时向各职能处室、现场指挥部各专业组单位、各部门传达预警指令。

（1）负责设备抢修部门应全力对设备进行抢修，环境监测部门全力配合监测工作，直至预警解除；

（3）各职能处室、抢险救援组各专业组单位、各部门接到预警指令后安排熟悉应急预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送。

7.3.3预警解除

现场应急处理终止，现场指挥部宣布预警解除，通知应急救援指挥部（24小时值守电话：18907224810 ），由应急救援办公室通知各相关单位。

7.3.4应急响应

1、响应流程

按照潜江市污水处理厂突发环境事件应急响应程序，在发生环境事件时，启动响应的现场处置预案的同时，迅速按照应急报告程序向应急救援办公室报告，报告的程序和内容如下：

（1）应急救援办公室负责通知应急救援指挥部全体成员及相关人员，同时立即启动应急救援预案。

（2）当发生厂区级事件时，由应急救援指挥部总指挥（厂长戴龙波）决定向潜江市生态环境局等部门报告。报告内容为单位名称、事件发生的时间、地点和部位，污染物介质、数量及污染情况，有无人员中毒、受伤，目前已经采取的紧急措施和可能对环境造成的后果等。

2、应急准备

一旦发生事故，当班组长为第一响应人、门卫室值班人员作为第二响应人。应急救援办公室接到报告后迅速通知指挥部成员和专业救援队伍迅速赶往事故现场，成立事故现场指挥部，抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组、后勤保障组、应急监测组等专业组协调行动。在现场处置工作开展之前，应急救援指挥部应按照应急预案的程序做好相应的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等，确定救援原则，并按照本预案应急组织机构和职责制定具体现场应急行动内容，保证各项工作迅速有序地执行。

3、应急队伍和救援力量

（1）抢险救援组
a抢险处理

1）对接警后的出动情况、燃烧物质、初步火势作记录，并及时向本单位的应急领导小组上报，并通知工作人员向消防管网加压、确保供水；

2）根据现场火灾的情况，现场指挥灭火工作，注意不同的化学品使用不同的灭火器，大部分的化学品都不能有水直接灭火。

3）注意火灾的源头，同时小心周围的易燃易爆物品的隔离，防止火灾的进一步扩大及爆炸。

4）根据上级的命令和火势情况，请求外部消防队支援。

b防泄漏处理

1）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，切断事故源；

2）根据上级下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大事故范围；

3）立即阻断外泄路径，关闭企业外排口的阀门；

4）封堵附近雨水井和防止事故废水进入雨水渠或雨水管道；

5）构筑临时围堰收集事故废水，防止溢流出厂外；

6）配合政府人员进行事故处理和救援工作；

7）协同有关部门保护好现场，收集与突发环境事件有关的证据，参与突发环境事件调查处理。

（2）警戒疏散组

1）当出现易燃、有毒有害物质泄漏，可能发生重大火灾爆炸或人员中毒时，根据上级的指令，通知相关人员立即撤离现场；

2）在危险源区域设置警示标牌；划分危险隔离区，设置警戒线；

3）负责组织对事故及灾害现场的保卫工作；

4）维护现场秩序，禁止无关人员与车辆进入；

（3）后勤保障组

1）负责保障通讯设备正常；

2）根据上级指令，及时组织好事故及灾害抢险救灾所需物资的供应和调运；

3）负责组织灾害恢复生产所需物资的供应和调运；

4）负责供应抢险救灾人员的食品和生活用品；

5）确保应急领导小组、现场各应急处理小组及有关部门之间信息畅通；当事故有扩大趋势，及时根据应急总指挥指令，联系外部救援力量，请求支援。
6）负责受灾群众的安置和食品供应工作；

（4）医疗救护组
1）及时将受伤人员救护情况向上级报告；

2）负责保护、转送事故中的受伤人员，根据人员伤亡情况，上报公司应急领导小组，请求支援。

3）负责在伤员伤情严重时，及时与周边医院联系，配合医护人员及救护车 辆进行现场急救和伤员转运。
（5）应急监测组

负责事故可能污染到范围内的环境监测（空气、地表水、地下水或土壤）并按照规定随时上报。当企业内部应急监测能力无法满足检测要求时，协助第三方检测机构进行环境监测。

4、 应急救援物资

见《潜江市污水处理厂应急救援物资一览表》

7.3.5现场处置

根据污染物的性质及事件类型、事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速、地形条件，制定切实可行的措施，迅速切断污染源，防止事故进一步扩大。

7.4应急措施

7.4.1人员紧急疏散和撤离应急措施

抢险救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边区域单位、村民疏散撤离并告知方式方法。

7.4.2危险区的隔离应急措施

抢险救援组根据事故、火灾的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

7.4.3受伤人员现场救护、救治与医院救治

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离火场。

寻找人员的方法和地点:

进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在部门、实验室寻人时，注意机器和设备附近。                                                            

救人的方法：

对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；

当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；

遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

7.5应急监测

7.5.1应急监测的组织机构
1、组织机构

为及时有效地开展应急监测工作，企业成立了突发环境事件应急监测小组（简称“应急监测组”），主要负责联系有相关资质的单位进行应急监测工作，并组织实施应急措施。潜江市污水处理厂暂不具备大气污染应急监测能力，也不具备水污染应急监测能力，在发生大气污染事件或水污染事件时应委托有资质的单位进行监测。

2. 应急监测组组成及职责

（1）人员组成
应急监测组组长由化验班长（赵良琼）负责。

（2）应急监测组职责

①负责联系有资质的单位进行事故现场大气污染或水污染的监测；

②接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供救援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围；

③组织对企业易燃易爆化学品的抢险、安全监督；

④负责对事故发生区危险化学品及特种设备的安全进行监管；

⑤负责火灾爆炸后水源污染次生灾害的预防；

7.5.2应急准备与事故预警
应急监测组成员的联系电话应确保24小时畅通。化验室应根据人员职责，制定严格的管理规章制度和应急工作程序，做好突发性环境事件应急监测的前期基础保障工作，发生事故时应确保能及时派出监测人员。

7.5.3应急监测要求

7.5.3.1 启动

应急监测组在接到应急指挥办公室或领导小组的命令或事故报告后，应立即行动，详细了解污染事故的有关情况，包括事发地点、事发原因、人员伤亡情况及初步的污染状况等，按照分级响应的原则，立即根据已有情况进行技术综合分析，并结合事故发生地的气象和地区特点初步判断事故的等级、危险及危害程度、污染物扩散范围和扩散速度，同时启动应急监测。

7.5.3.2 应急监测技术方案的确定

（1）应急监测组联系有资质的单位，到达现场后在最短的事件内依据《突发环境事件应急监测技术规范》要求及有关专家意见，提出应急监测实施方案，确认监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求、数据管理和结果报告等。

（2）一般情况下应急监测可分三个阶段制定不同的应急监测实施方案，即污染物定性阶段、定量和定污染范围阶段、监控污染状况进展并评价阶段。

（3）监测点位设置原则

①应急监测污染物定性阶段采样点位一般以事故发生地及其附近为主，同时必须关注环境敏感点和敏感人群（主要为园艺村等），重点监控污染对居民住宅区空气的影响。同时合理设置参照点。 

②应急监测定量和定污染范围阶段、监控污染状况阶段应根据污染事故的特点，由污染物的扩散速度和时间、污染发生地的水文、气象和地域特征、污染物特性，参照风险评估报告给出的影响范围，在此范围内科学的布设相应数量的监测点位，以便反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和检测频次。

（4）监测项目确定原则

根据厂区的生产情况和危险化学品储存状况。厂区的监测因子如下：

监测废气污染因子（氨、硫化氢）。监测1天，每天监测4次。采样（监测）人员及监测设备由委托的第三方监测公司指定。无组织监测点位为厂界上风向和下风向，敏感点监测点位包括园艺村等。

在污水处理站部分处理系统故障情况下，对水质进行监测。水质监测点位主要为厂区进水口及厂区废水总排口。进口及厂区废水总排口监测因子为：pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油类、石油类和废水排放量。监测1天，每天监测4次。采样（监测）人员及监测设备由委托的第三方监测公司指定。

（5）监测方法确定原则

①污染物定性阶段为迅速查明突发事件污染物的种类、污染程度，应充分利用现场快速监测方法。

大气环境污染事故根据突发环境事件现场的具体情况，优先考虑利用便携式监测仪器、快速检测仪器。

水环境污染事故优先选择检测试纸、水质检测管、便携式水质检测仪器等现场快速应急检测仪器设备。

②定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。

③监控污染状况阶段，应尽可能采用现场采样室内标准方法分析的形式，以对污染进行全面、科学的评价。

（6）监测频次的确定原则

事故发生初期，可根据现场的水文、气象条件，适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可逐步减少采样频次。事故初期，监测频率一般不低于2小时一次。

7.5.3.3 现场采样与监测

（1）按照应急监测实施方案和技术规范的要求对可能被污染的空气、水体等进行应急监测，可使用检测管、便携式监测仪器等快速检测手段，在尽可能短的时间内对污染物质的种类、污染物的浓度、污染的范围以及可能造成的危害做出判断，并给出监测结果。

（2）无法进行现场监测或必须送回实验室分析的样品，应快速送回实验室进行分析，分析人员对样品复核无误后，以最快的速度进行分析，并将监测结果交应急监测质控组。

（3）现场采集的样品，要做唯一性标识，采样人员应在现场填写采样原始记录表。样品分析结束后，剩余的样品应按技术规范要求予以保存。

7.5.3.4 应急监测人员的安全防护

应根据突发性环境污染事故的特性，为应急监测人员装备适当的安全防护措施。

（1）对于有毒有害气态污染物，应重点采用呼吸道防护措施，主要装备有正压式氧气( 空气 ) 呼吸器、防毒防尘面具、滤毒设备以及浸水的棉织物等 ；


（2）对于易燃易爆气体或液体，应重点采用阻燃防护服和防爆设备 ( 包括采用各类具有可选择便携式水质检测仪器进行现场监测，结合遥感遥防爆安全等级的检测仪器设备 ) 等措施，主要装备有各种规格的阻燃式全身防化服等 ；


（3）对于易挥发的有毒有害液体，应重点采用全身防护措施，主要装备有各种规格的全身防化服等；

（4）对于不挥发的有毒有害液体，应重点采用隔离服防护措施，主要装备有各种规格的防化服等。

7.5.3.5 应急监测质量保证

（1）对应急监测人员按照环境保护行政主管部门要求持证上岗，依据有关技术标准及管理规定进行环境监测工作；

（2）按照《突发环境事件应急监测技术规范》等有关要求，应急监测人员实施采样、化验分析，并对各自的测定结果负责，实验分析方法采用国家标准方法或国家推荐方法，
（3）样品采集人员根据监测计划按国家标准规定的方法对污染物进行取样，对取好的样品妥善保存立即送回化验室进行定量分析。将所需的试剂准备好，对所需设备进行仔细的检查，需要预热的仪器和设备应预热准备。待样品送到立即进行样品分析，为了保证样品分析结果的可信性，在分析全程空白和空白样基础上，对样品进行加密，同时做质控样，在可能的情况下多做一些平行样和加标回收。并按要求认真填写采样单、分析测试原始记录和报表。

7.5.3.6 应急监测报告

（1）报送内容和报送时间 

按照应急监测工作制度的要求，在突发环境事件应急监测期间，应急监测数据按规定的时间将应急监测工作情况、监测数据结果报告，以专题报告的方式上报现场指挥办公室。为防止产生负面影响，保证正确引导舆论，所有的应急监测信息应统一上报潜江市生态环境局，经环境保护行政主管部门审核确认后专题报送潜江市环境监测站，必要时可直接报送潜江市生态环境局直至湖北省生态环境厅，任何人不得私自向外发布任何有关应急监测的数据和信息。

（2）报送方式 

应急监测工作情况报告为WORD文件，监测数据为EXCEL文件。WORD文件和EXCEL文件均须注明拟稿人、审核人和签发人，并以电子邮件方式进行报送。

7.5.3.7应急监测的终止


在接到应急指挥办公室应急工作终止通知后，应急监测领导小组可确认应急监测工作的终止，并及时向现场应急监测小组成员下达应急监测工作结束的通知。

应急状态结束后，现场应急监测组应根据现场指挥办公室的要求和现场实际情况，继续联系有资质的单位进行环境监测和跟踪评价工作，直至自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。

7.6应急终止

7.6.1应急终止条件

符合下列所有条件后，即满足应急终止条件： 

（1）事故现场得到控制，事件产生的条件已经消除； 

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内； 

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能； 

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； 

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由本厂突发环境事件应急指挥部实施。

7.6.2应急终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 

7.6.3跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由潜江市污水处理厂、潜江市生态环境局根据实际情况，继续联系有资质的单位进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

8 信息公开
8.1 通报

企业发现突发环境事件后，在上报相关部门的同时，根据事故的类别、可能波及的范围、可能危害的程度、可能延续的时间，及时通报周边企业和居民，通报的内容主要包括提醒事宜和应采取的相应措施等，可通过广播、宣传车、警报器或组织人员逐户通知等方式进行发布，对于老、弱、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的公告方式。具体由副总指挥许存根18696360583、后勤保障组曾臻18972615047负责。

8.2 上报

突发事件责任单位和责任人以及负有监管责任的单位发现突发环境事件后，在发生环境污染突发事故（事故较为严重时）时，须报告潜江市人民政府、潜江市生态环境局、潜江市应急管理局、潜江市住建局等，同时向上一级相关专业主管部门报告，要进行连续上报。并立即组织现场事故应急处理和事故情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报。事故应急处理完成后，对于事故的发生原因调查，事故应急总结等情况，确保在事故处理完成后15个工作日内，向潜江市人民政府、潜江市生态环境局、潜江市应急管理局、潜江市住建局等单位上报。具体由后勤保障组曾臻18972615047负责。

突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可采用电话方式，由指挥部指定专人报告。报告内容主要为：事故发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事故的发展趋势、事故的潜在危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话、网络和书面报告等方式，由初报人员担任。在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程、进展情况以及采取的应急措施等基本情况。

处理结果及事故原因调查报告采用书面报告形式，报告人仍可以是初报人员或（副）总指挥。报告内容：事故发生原因、事故发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事故造成的经济损失和社会影响、应急监测数据、事故处理效果、事故处理的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容等，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

当发生厂外级事件时，在事故发生时、处理中、处理后均上报潜江市人民政府、潜江市生态环境局、潜江市应急管理局；

当发生厂区级事件时，在事故处理后上报潜江市生态环境局、潜江市应急管理局；当发生车间级事故时，在事故处理后上报潜江市生态环境局。 

9  后期处置
9.1 受灾人员安置

成立灾后协调小组，做好善后处理工作。主要对突发环境事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，对紧急调集、征用的人力物力按照规定给予补偿。

当发生人员受伤时，应遵循“先救人、后救物，先救命，后疗伤”的原则，企业医疗救护组人员应组织积极抢救，首先保护受害人员生命安全，将伤员救离事故现场，必须对伤员进行紧急救护减少伤害，并根据不同情况采取相应的救护措施。一方面要防止烧伤和中毒程度继续加深，另一方面要使患者维持呼吸、循环功能。

企业附近区域急救医疗资源为潜江市中心医院、潜江市二医院等，救助电话为120。

伤员抢救出事故现场后紧急处理措施：

（1）对于中、小面积火烧伤，特别是头、面、四肢等部位，可采取“创面冷却疗法”，用清洁水（自来水、河水、井水等）冷敷或浸泡创面，需持续0.5~1小时，以取出后不痛或稍痛为止。

（2）对灼伤、昏迷等严重情况，对伤员进行简单处理后，应立即转送救治，与救助医院联系后，马上用车辆送医院或等待医院救护车。

（3）现场参与救护者应重视自身防护，如时间不长，可用浸湿的毛巾捂住口鼻进行简单防护，有条件的可佩戴防毒面具等防护器具。

9.2 环境损害评估

配合有关部门开展环境污染损害鉴定评估工作，对环境污染损害进行定量化评估，将污染修复与生态恢复费用纳入环境损害赔偿范围，科学、合理确定损害赔偿数额与行政罚款数额，有助于真实体现企业生产的环境成本，强化企业环境责任，增强企业的环境风险意识，从而在根本上有利于解决“违法成本低，守法成本高”的突出问题，改变以牺牲环境为代价的经济增长方式。

9.3 环境恢复与重建

积极开展环境恢复与重建工作。明确环境恢复对象（大气、水体、土壤），确定系统边界；诊断分析环境损害系统，确定恢复目标，进行环境恢复的自然-经济-社会技术可行性分析。提出环境重建实施方案，后续进行监测、评价与反馈。

现场清洁净化和环境恢复是为了对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。

10保障措施

10.1通信保障

（1）应急人员应配备对讲机、手机等多种通讯方式，如在事故中通讯线路破坏，应立即使用其他通讯方式进行联系，企业应急组织机构成员名单及电话详见附件2；

（2）在突发环境事件后，应急保障组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（3）应急行动小组成员一律保持24小时可通讯联络状态，确保能够及时沟通信息，对讲机需防爆，以利于指挥人员与消防、抢修、抢险人联系。

（4）各部门、各应急救援小组配备的对讲机应经常检查，充足电，保证事故状态下使用；

（5）如果所有通讯工具出现故障，后勤保障组应迅速以办公室为主组成联络组，保证总指挥、应急指挥办公室、各专业救援组之间的信息畅通；

10.2应急物质保障

潜江市污水处理厂应急物资见附件4。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

10.3应急队伍保障

（1）设置抢险救援组，保障应急救援工作。抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组、后勤保障组、应急监测组等专业职能小队，各组长负责本组的日常管理、建设。一旦发生事故，企业的各应急救援队员可紧急集合，参与救援。

（2）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由企业应急指挥办公室组织实施、另外公司应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（3）组织应急演练。应急指挥办公室根据工作需要组织相应的应急演练。通过演练练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

10.4经费保障

应急救援经费应按国家相关法律法规文件等要求按一定比例从潜江市污水处理厂安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。潜江市污水处理厂财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费。

10.5医疗卫生保障

为保证医疗救护，潜江市污水处理厂应与潜江市中心医院、潜江市二医院建立协作关系，组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

10.6交通运输保障

潜江市污水处理厂应配备1台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具。

10.7技术保障

（1）潜江市污水处理厂各部门应加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

11预案管理

11.1培训

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，企业员工必须熟悉厂内的突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全厂员工进行应急培训。特别对于新员工，在入岗之前须进行岗前培训，熟悉环境，应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉，平时应做到了然于胸，便于关键时刻逃离现场；同时掌握突发应急事故的一般应急措施。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

11.1.1应急指挥部的培训

（1）组织制订与更新突发环境事件应急预案；

（2）应急预案的启动与终止；

（3）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（4）事故现场的协调工作；

（5）突发环境事件信息的上报工作；

（6）组织应急预案的演练；

（7）应急预案制定、更新与发布。

11.1.2应急小组的培训内容

抢险救援组：各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法、泄漏液收集、回收处置方法、地面残液处置方法。

（2）医疗救护组：常规中毒及受伤人员的急救方法。

（3）警戒疏散组：人员疏散方法，疏散距离确定。
（4）后勤保障组：各应急物资的选购、保养方法及应急物资档案制作方法。

（5）应急监测组：常规指标的采样和监测方法。

11.1.3应急人员的培训内容

（1）如何紧急启动报警系统；

（2）化学品泄漏处理措施；雨水阀门的关闭与事故应急池的启用；

（3）火灾处理措施；

（4）应急器材使用方法；

（5）防护用品佩戴和使用方法；

（6）人员疏散方法。

（7）现场抢救的基本知识。

11.1.4公众培训内容

（1）潜在的重大环境事故及其后果；

（2）事故报警与通知方法；

（3）个人防护知识、消防器材的使用方法；

（4）自救和呼救的基本常识；

（5）疏散和撤离的方法；

11.1.5培训方式

企业内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

11.1.6培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的的应急职责，不同的人员不同的内容。

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一季度进行一次。

定期性：定期进行技能培训。

真实性；尽量贴近实际应急活动。
11.2 预案演练

应急预案演练是对突发性环境事件预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。企业的应急机构所有成员每年至少进行一次事故应急演练。

具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

11.2.1演练准备

1、企业成立演练策划小组，并确定演练的各个部门和成员。

2、制定演练方案，由企业演练领导小组确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员；并保证演练能够尽可能接近实际。

3、演练内容为厂外级、厂区级突发事故如火灾事故等，演练人员为应急组织机构中所有成员。

11.2.2演练实施

演练的实施为演练开始至结束全过程，演练过程中的应急组织和成员按照各自的行动方案进行演习。

11.2.3演练总结

演练结束后，演练领导小组对演练过程进行总结。检查并明确应急过程中需要改进和补充的地方，并对应急准备中需改进和补充的地方迅速整改。

11.2.4演练方案

具体实施步骤可参考下面内容：

1、演练内容的确定：演练开始前，应急总指挥和副总指挥确定应急演练的内容，演练的时间和地点。

2、演练：拉响演练警报，指挥部下达应急命令。各应急小组听取事故内容和应急指令后立即按照现场处置预案进行应急演练。

3、演练结束：指挥部根据实际情况下达演练结束命令，各应急小组存放好各种应急用具。指挥部召集全体应急人员总结演练过程，明确不足和需改进之处。

11.3 评审与修订

1、预案评审

企业每年至少对预案进行一次评审，由厂长主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

2、预案修订

应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企业应当及时组织进行修订评审，然后重新发布，并抄送至相关部门。

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业认为应当适时修订的其他情形。

企业应急预案应按照国家、省、市相关要求，进行预案评审、发布和更新。

11.4备案

本预案由董事长签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

本预案应当在主要负责人签署实施之日起30日内报潜江市生态环境局进行备案。

11.5签署和解释

本应急预案由董事长签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。本应急预案解释权归应急救援指挥部。

11.6实施

本应急预案由董事长签署后发布实施。

11.7 奖惩

11.7.1奖励

企业在突发环境事件应急救援行动中，对有下列事迹之一的部门和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处理任务，成绩显著的；

（2）防范和处理突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

（3）对突发环境事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

11.7.2责任追究

造成突发环境事件的部门和个人，应根据有关法律规定排除危害，并对直接受到损失的其他单位或个人进行赔偿；构成犯罪的，追究刑事责任。

在突发环境事件应急处置行动中，有下列行为之一的，按照法律和规定，对有关责任人员视情节严重程度和危害后果，给予相应行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规，引发突发环境事件的；

（2）不按照突发环境事件应急预案，拒绝承担应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）盗窃、贪污、挪用应急资金、准备和物资的；

（5）拒不执行应急预案，不服从命令和指挥或在事件应急响应时临阵脱逃的；

（6）阻碍应急工作人员依法履行职责或进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害的。

附件

附件1  环评、验收批复
[image: image6.jpg]i A A B B8 B

ZNERE (2004) 53 5

S FHEE B 5k AR
TARERBER R AR R AL e

7 /J\KEEF TREHES FriE —REKAE]

;iv) I K 75 AR E Mﬁﬂﬁﬁ 1\4‘5‘? 757K
HE A T 9 L 9k KA A R A i, 3
THHARBANAT E. wmamt

FAKEE, RS T IR e

%I E # .
#.EWEEﬁ%?'
B, WERAE, ThA
R, FHELRTE.
ﬂ%ﬂﬁ
. BN RITE M EALELY
i, ﬁﬁﬁmxﬁ HeERATHEM





[image: image7.jpg]R Hﬁ%’ﬂﬁ Eild—E





[image: image8.jpg]LW A B R B R

BIRE [2016] 116 &

[IEREZ N AN Al |
RTPWILHVEKAE] #RIH R T
ORI W L ) B

VUL T I T R R KA IR A

el KK FHERITH TR BT E % TIHRE
RPRREETY R XRZNBRAMHKE. 295, £
IR E N AT

—. MBZEMEKRER

PEVL T VG KACER T BUE AR B AL T L TR Ak R A
%, w10 Fok/H, EEM S F/H. 2004 £ 3 F
R HAFRRAMEZTEFREPHRER (SFF 12004
535 ). BARA 11648.3 0. Ko yC sl 1o B B 2% oy
RERFBZECR S ENEA .

—. REBRIPEEETIER

(—) BREENFTRAERHAE, RARBEHAE





[image: image9.jpg]Hi, =57 %RAERHER

(=) 75 ACKLHE 7 A 35 V8 8 SR AR 48 6 2408 0T
A VE BTSRRI S AT

(Z) e TAALAREH. HoAESEAEE.

=, IMRIEHIEITHR

R RRRIREMUEAHRASRESH (BIIHE
AXLBETHERFERIXRERF B R E ML)
(62016-YS1-015) £ X H:

(=) TR EALHEEA. LA RAKE. =
FREUMNERHGLS (TR TR HKFEY
(GB14554-93) 2 RAFk.

(=) BH¥oF PH. k¥ FEAE. 44. T4 . BOD.
BEMERKJFE CREFAKLET FEYHEATED
(GB18918-2002) % 1 ¥ — R 47 (B) HEK.

(Z) T RRFEE. WEBEMESHRE (T bk R
IR F HEAATEY  (GB12348-2008) & 2 K A7k,

m., WLEienEEEX

ZUHE SR P ARG EAE A R E E K
BB T NIERP M, %X T AR RP HE.
ZH KA, FEIEEXZNEZLT.

PR B EARE G R E N RIS B KRR N
REHE, DIBR TR,




[image: image10.jpg]WA B CBITW R R EATEHRDY (BBRXA
[2016]127 5 ) XMER, mkLERFRE.

. BABRKENLTAZHRZFAENE EHRFEURT
ERBTRER Z 208 A5, FHRLATRS.





附件2  潜江市污水处理厂内部应急救援指挥成员名单

	应急组织机构
	分组情况
	姓名
	职
务
	联系电话

	应急指挥部
	总指挥
	戴龙波
	厂长
	18907224810

	
	副总指挥
	许存根
	副厂长
	18696360583

	应急救援小组
	抢险救援组
	组长
	许存根
	副厂长
	18696360583

	
	
	组员
	袁军
	运行科班长 
	18672841956 

	
	
	
	郭孝安
	运行科班长
	13593981364 

	
	
	
	陶生华
	运行科班长
	15908629192 

	
	医疗救护组
	组长
	 陈娟
	综合部专员
	15827979050 

	
	
	组员
	陈章艳 
	化验员
	18007224111 

	
	警戒疏散组
	组长
	 代青
	机修班班长
	 18696360583

	
	
	组员
	袁远兴 
	机修班员工
	15572289288 

	
	
	组员
	张宏安
	保安
	13597401127

	
	后勤保障组
	组长
	曾臻
	综合部主任
	18972615047

	
	
	组员
	郑琼梅 
	食堂管理员
	15827972625 

	
	应急监测组
	组长
	赵良琼
	化验室主任
	13997964489 

	
	
	组员
	郑格 
	化验员
	 19971639494


附件3  外部救援单位及联系方式一览表

	序号
	报警对象
	联系人/地址
	联络电话

	1
	消防火警
	/
	119

	2
	治安报警
	/
	110

	3
	医疗急救
	/
	120

	4
	交通事故
	/
	122

	5
	气象信息
	/
	12121

	6
	潜江市应急管理局
	/
	0728-12350

	7
	潜江市生态环境局
	/
	0728-12369

	9
	潜江市住建局
	/
	0728-6955468
13972194099

	10
	潜江市泰丰办事处
	/
	0728-6203390

	11
	潜江市环境监测站
	/
	0728-6245408

	12
	潜江市公安局泰丰派出所
	/
	

	13
	潜江市中心医院
	潜江市章华中路22号
	0728-6242026

	14
	潜江市二医院（泰丰卫生院）
	潜江市东方路5号
	0728-6201607

	15
	潜江市泰丰办事处园艺村
	书记：王忠诚
	15027292730

	16
	潜江市城北污水厂
	潜江经济开发区泽口社区一组
	13100625205


附件4  潜江市污水处理厂应急救援装备物资及配备一览表

	设备设施名称
	数量
	存放位置
	保管人员

及联系方式

	消

防

物

资
	手提式干粉灭火器
	6只
	办公楼一楼
	厂长戴龙波

18907224810

综合部曾臻18972615047

	
	
	4只
	办公室二楼
	

	
	
	4只
	办公室三楼
	

	
	
	8只
	配电房
	

	
	
	2只
	机修房
	

	
	
	4只
	脱泥机房
	

	
	
	4只
	高密池
	

	
	
	4只
	泵房
	

	
	二氧化碳灭火器
	2只
	在线检测房
	

	
	消火栓
	3只
	厂区
	

	救援

物质
	救生圈
	100只
	氧化沟
	

	
	过滤式防毒面具（半面罩）
	2套
	机修房
	

	
	空气呼吸器
	2套
	机修房
	

	
	化学安全防护眼镜
	10只
	机修房
	

	
	防酸碱雨靴、橡胶手套
	23套
	办公室
	

	堵漏
吸附
物资
	平铲、专用扳手、密封用带、铁箍、无火花工具
	若干
	办公室
	

	
	编织袋、黄沙、泥土、活性炭、有盖的空桶等
	若干
	厂区
	

	急救

物资
	急救箱（酒精棉、手套、口罩生理盐水、消毒纱布、绷带、胶布、创口贴、袋装面罩等）
	1个
	办公室
	

	通信保障系统
	对讲机
	5只
	办公室
	

	
	应急手电
	5个
	办公室
	

	标识

物资
	风向标（疏散指示）
	2个
	办公室
	

	
	袖章
	10个
	办公室
	

	
	警戒线
	5卷
	办公室
	

	应急

设施
	氢气报警器
	1套
	消毒间
	

	
	污水总排口监控设施
	1套
	污水总排口
	

	
	事故应急泵
	1台
	机修房
	


附件5  潜江市污水处理厂突发环境事故应急预案演习记录

	预案名称
	
	演习地点
	

	组织部门
	
	总指挥
	
	演习时间
	

	参加部门

和单位
	
	演习方式
	

	演习类别
	
	演习程序：

	预案评审
	□适宜性：全部能够执行

□执行过程不够顺利□明显不适宜

□充分性：完全满足应急要求

□基本满足需要完善

□不充分，必须修改

	演习效果评审
	人员到位情况
	□迅速准确基本按时到位

□个别人员不到位

□重点部位人员不到位

□职责明确，操作熟练

□职责明确，操作不够熟练

□职责不明，操作不熟练

	
	物资到位情况
	现场物资：□现场物资充分，全部有效

□现场准备不充分

□现场物资严重缺乏

个人防护：□全部人员防护到位

□个别人员防护不到位

□大部分人员防护不到位

	
	协调组织情况
	整体组织：□准确、高效

□协调基本顺利，能满足要求

□效率低，有待改进

疏散组分工：□安全、快速

□基本能完成任务

□效率低，没有完成任务

	
	实战效果评价
	□达到预期目标

□基本达到目的，部分环节有待改进

□没有达到目标，须重新演练

	
	支援部门和协作有效性
	报告上级：□报告及时                       □联系不上

安全部门：□按要求协作                     □行动迟缓

救援、后勤部门： □按要求协作              □行动迟缓

警戒、撤离配合：□按要求配合               □不配合

	存在问题
	

	改进措施
	


记录人：        审核：      记录时间：     年     月     日

附件6  潜江市污水处理厂突发环境事故应急预案演习考核记录
	预案名称
	
	演习地点
	

	组织部门
	
	总指挥
	
	演习时间
	

	参加部门

和单位
	
	演习类别
	

	
	
	演习方式
	

	演习程序：

	演习描述
	

	演    习    效   果   评   审
	人员到位情况
	
	

	
	物资到位情况
	
	

	
	协调组织情况
	
	

	
	支援部门协作有效性
	
	

	
	演习效果评价
	
	

	参演人员签名
	

	存在

问题
	

	改进

措施
	


记录人：                        记录时间：

附件7  信息接收、处理、上报

编号：                                          潜江市污水处理厂

	信息主要内容：

	信息来源或报告单位（报告人）
	

	信息接收人
	
	时间
	年  月  日  时

	信息处理情况：

	信息处理人
	
	时 间
	年   月   日    时

	信息上报情况：

	报达部门
	
	上报人
	
	时间
	年  月  日


附件8  重点岗位应急处置卡

消毒间次氯酸钠泄漏应急处置卡：
	潜江市污水处理厂消毒间次氯酸钠泄漏应急处置卡

(消毒间管理岗位人员许存根、应急救援指挥部各成员）

	1.区域：
	消毒间

	2.危险源：
	次氯酸钠

	3.风险
	发生泄漏

	4.可能的事故原因
	（1）物品存放保护措施不符合安全相关规定；

（2）物品存放超过了安全规定数暈；

（3）人员操作不当。

	5.应急物资：
	（1）围堰（位于消毒间）

（2）灭火器（2个，位于消毒间内）

	6.现场处置：
	（1）第一发现人：即刻给应急救援中心电话报警【18907224810、18696360583】并通知消毒间管理负责人【许存根：18696360583 】到场。迅速联系后勤保障组组长【曾臻：18972615047 】，由曾臻通知抢险救援组组长【许存根：18696360583】及组员【袁军：18672841956 ;郭孝安：13593981364 ；陶生华：15908629192 】到现场进行处理。

（2）若化学品溅入人员眼内或人员吸入化学品感到不适，发现人应立即联系医疗救护组组长【 陈娟：15827979050 】进行现场急救。

如果是接触化学品，立即脱去受伤人员被污染的衣物， 用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，情形严重的立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

如果化学品溅入人员眼内，应立即提起眼睑，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

  如果吸入化学品感到不适，应立即将人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼

吸通畅；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即拨打急救电话120进行抢救。

（3）抢险救援组成员将消毒间的泄漏物控制在围堰内，并采用专用容器进行回收，回收物经处理后作为消毒剂再使用。

	7.注意事项：
	（1）各通讯人员名单及号码请及时更新；

（2）保证应急物资充足，应急物资及时购买，过期请更换;
（3）若危险源种类、应急物资种类、现场处置方式发生变化，请及时更新。


加药间化学品泄漏应急处置卡：

	潜江市污水处理厂加药间化学品泄露应急处置卡

(加药间管理岗位人员许存根、应急救援指挥部各成员）

	1.区域：
	加药间

	2.危险源：
	次氯酸钠、氢氧化钠等

	3.风险
	发生泄漏

	4.可能的事故原因
	（1）物品存放保护措施不符合安全相关规定；

（2）物品存放超过了安全规定数暈；

（3）人员操作不当。

	5.应急物资：
	（1）围堰（位于加药间）

（2）灭火器（4个，位于加药间内）

	6.现场处置：
	（1）第一发现人：即刻给应急救援中心电话报警【18907224810、18696360583】并通知加药间管理负责人【许存根：18696360583 】到场。迅速联系后勤保障组组长【曾臻：18972615047 】，由曾臻通知抢险救援组组长【许存根：18696360583】及组员【袁军：18672841956 ;郭孝安：13593981364 ；陶生华：15908629192 】到现场进行处理。

（2）若化学品溅入人员眼内或人员吸入化学品感到不适， 发现人应立即联系医疗救护组组长【 陈娟：15827979050 】进行现场急救。

如果是接触化学品，立即脱去受伤人员被污染的衣物， 用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，情形严重的立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

如果化学品溅入人员眼内，应立即提起眼睑，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

  如果吸入化学品感到不适，应立即将人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼

吸通畅；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即拨打急救电话120进行抢救。

（3）抢险救援组成员将加药间的泄漏物控制在围堰和雨水管网内，并采用专用容器进行回收，回收物作为危废处置。

	7.注意事项：
	（1）各通讯人员名单及号码请及时更新；

（2）保证应急物资充足，应急物资及时购买，过期请更换;
（3）若危险源种类、应急物资种类、现场处置方式发生变化，请及时更新。


实验室化学品泄漏应急处置卡：
	潜江市污水处理厂实验室化学品泄漏应急处置卡

(化验室管理岗位人员赵良琼、应急救援指挥部各成员）

	1.区域：
	化验室

	2.危险源：
	硫酸、盐酸等

	3.风险
	发生泄漏

	4.可能的事故原因
	（1）物品存放保护措施不符合安全相关规定；

（2）物品存放超过了安全规定数暈；

（3）人员操作不当。

	5.应急物资：
	（1）收集桶（4个，位于化验室内）

（2）灭火器（4个，位于化验室内）

	6.现场处置：
	（1）第一发现人：即刻给应急救援中心电话报警【18907224810、18696360583】并通知化验室管理负责人【赵良琼：13997964489 】到场。迅速联系后勤保障组组长【曾臻：18972615047 】，由曾臻通知抢险救援组组长【许存根：18696360583】及组员【袁军：18672841956 ;郭孝安：13593981364 ；陶生华：15908629192 】到现场进行处理。

（2）若化学品溅入人员眼内或人员吸入化学品感到不适， 发现人应立即联系医疗救护组组长【 陈娟：15827979050 】进行现场急救。

如果是接触化学品，立即脱去受伤人员被污染的衣物， 用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，情形严重的立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

如果化学品溅入人员眼内，应立即提起眼睑，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

  如果吸入化学品感到不适，应立即将人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼

吸通畅；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即拨打急救电话120进行抢救。

（3）抢险救援组成员将化验室内的泄漏物控制在收集桶内，并采用专用容器进行回收，回收物作为危废处置。

	7.注意事项：
	（1）各通讯人员名单及号码请及时更新；

（2）保证应急物资充足，应急物资及时购买，过期请更换;
（3）若危险源种类、应急物资种类、现场处置方式发生变化，请及时更新。


4、危废暂存间危险废物泄漏应急处置卡：

	潜江市污水处理厂危险废物暂存间危险废物泄漏应急处置卡

(危险废物暂存间管理岗位人员许存根、应急救援指挥部各成员）

	1.区域：
	危险废物暂存间

	2.危险源：
	废试剂残液、化验废液等

	3.风险
	发生泄漏

	4.可能的事故原因
	（1）物品存放保护措施不符合安全相关规定；

（2）物品存放超过了安全规定数暈；

（3）人员操作不当。

	5.应急物资：
	（1）收集桶（4个，位于危险废物暂存间内）

（2）灭火器（2个，位于危险废物暂存间内）

	6.现场处置：
	（1）第一发现人：即刻给应急救援中心电话报警【18907224810、18696360583】并通知危险废物暂存间管理负责人【许存根：18696360583 】到场。迅速联系后勤保障组组长【曾臻：18972615047 】，由曾臻通知抢险救援组组长【许存根：18696360583】及组员【袁军：18672841956 ;郭孝安：13593981364 ；陶生华：15908629192 】到现场进行处理。

（2）若化学品溅入人员眼内或人员吸入化学品感到不适， 发现人应立即联系医疗救护组组长【 陈娟：15827979050 】进行现场急救。

如果是接触化学品，立即脱去受伤人员被污染的衣物， 用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，情形严重的立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

如果化学品溅入人员眼内，应立即提起眼睑，用大量的流动清水清洗污染部位至少15分钟，然后立即送至潜江市中心医院或潜江市二医院【联系电话：120】就医； 

  如果吸入化学品感到不适，应立即将人员迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼

吸通畅；如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即拨打急救电话120进行抢救。

（3）抢险救援组成员将危险废物暂存间的泄漏物控制在危险废物暂存间和收集桶内，并采用专用容器进行回收，回收物作为危废处置。

	7.注意事项：
	（1）各通讯人员名单及号码请及时更新；

（2）保证应急物资充足，应急物资及时购买，过期请更换;
（3）若危险源种类、应急物资种类、现场处置方式发生变化，请及时更新。


5、进水超标应急处置卡
	潜江市污水处理厂进水超标应急处置卡

(厂区在线监测管理岗位人员赵良琼、应急救援指挥部各成员）

	1.区域：
	提升泵房及粗格栅

	2.危险源：
	进水

	3.风险
	进水（水质和水量）超标

	4.可能的事故原因
	（1）接收处理的企业部分工业废水排放

	5.应急物资：
	提升泵房；

	6.现场处置：
	（1）第一发现人：

（一）

迅速通知厂区在线监测管理负责人【赵良琼：13997964489 】到场；

（二）

即刻给应急救援中心电话报警【18907224810、18696360583】；

（2）应急救援中心：

应急救援中心立即报告应急总指挥【戴龙波：18907224810】； 应急总指挥戴龙波下令启动I级应急响应，急速组织各应急小组展开援救等工作；

应急救援中心迅速通知后勤保障组组长【曾臻：18972615047 】。

（3）后勤保障组组长曾臻：

（一）

通知抢险救援组组长【许存根：18696360583】及组员【袁军：18672841956 ;郭孝安：13593981364 ；陶生华：15908629192 】到现场进行处理。

（二）

通知应急监测组长【赵良琼：13997964489 】及组员【郑格 ： 19971639494】进行事故现场的快速检测；

（三）

通知后勤保障组长【曾臻： 18972615047】和组员【郑琼梅 ： 15827972625 】协助抢险救援组进行应急处置

（4）应急总指挥戴龙波：

（一）

通知厂区所有人员到位

（二）

在事故发生后半小时内决定，通知副总指挥【许存根：18696360583】即刻实施向潜江市政府应急办【0716-3277358】，潜江市生态环境局【0728-12369】、潜江市住建局【0716-3323850】报告事故情况。

（5）抢险救援组：

（一）

关闭提升泵房，切断进水来源；

（二）

调查废水超标原因，发现超标排放企业上报潜江市生态环境局【0728-12369】，请求立即关停；

（三）

针对事件过程中产生的废水，采取以下措施：将废水进去厂区污水处理系统循环处理，直到废水处理达标后排放。

（6）应急监测组：

（一）

负责事故现场的快速检测，从水的颜色、分层情况等等直观现象判断出有多大程度的大致判断出事故废水的成分。

（二）

联系第三方监测单位进行废水的全面监测。



	7.注意事项：
	（1）各通讯人员名单及号码请及时更新；

（2）保证应急物资充足，应急物资及时购买，过期请更换;
（3）若危险源种类、应急物资种类、现场处置方式发生变化，请及时更新。


6、出水超标应急处置卡
	潜江市污水处理厂出水超标应急处置卡

(厂区在线监测管理岗位人员赵良琼、应急救援指挥部各成员）

	1.区域：
	接触消毒池

	2.危险源：
	出水

	3.风险
	出水超标

	4.可能的事故原因
	（1）接收处理的企业部分工业废水排放；

（2）厂区污水处理系统出现问题；

（3）厂区活性污泥死亡。

	5.应急物资：
	在线监测室； 

	6.现场处置：
	（1）第一发现人：

（一）

迅速大声呼叫并通知厂区在线监测管理负责人【赵良琼：13997964489】到场；

（二）

即刻给应急救援中心电话报警【18907224810、18696360583】；

（2）应急救援中心：

应急救援中心立即报告应急总指挥【戴龙波：18907224810】； 应急总指挥戴龙波下令启动I级应急响应，急速组织各应急小组展开援救等工作；

应急救援中心迅速通知后勤保障组组长【曾臻：18972615047 】。

（3）后勤保障组组长曾臻：

（一）

通知抢险救援组组长【许存根：18696360583】及组员【袁军：18672841956 ;郭孝安：13593981364 ；陶生华：15908629192 】到现场进行处理。

（二）

通知应急监测组长【赵良琼：13997964489 】及组员【郑格 ： 19971639494】进行事故现场的快速检测；

（三）

通知后勤保障组长【曾臻： 18972615047】和组员【郑琼梅 ： 15827972625 】协助抢险救援组进行应急处置

（4）应急总指挥戴龙波：

（一）

通知厂区所有人员到位

（二）

在事故发生后半小时内决定，通知副总指挥【许存根：18696360583】即刻实施向潜江市政府应急办【0716-3277358】，潜江市生态环境局【0728-12369】、潜江市住建局【0716-3323850】报告事故情况。

（5）抢险救援组：

（一）

关闭出水、进水阀门，切断进水来源；

（二）

调查出水超标原因，发现超标排放企业上报潜江市生态环境局【0728-12369】，请求立即关停；

（三）

调查厂区污水处理系统情况，调整运行参数，保证污水处理厂正常运行，发现污泥死亡，立即调取周围污水处理厂活性污泥进行培育。

（四）

针对事件过程中产生的废水，采取以下措施：将废水进去厂区污水处理系统循环处理，直到废水处理达标后排放。

（6）应急监测组：

（一）

负责事故现场的快速检测，从水的颜色、分层情况等等直观现象判断出有多大程度的大致判断出事故废水的成分。

（二）

联系第三方监测单位进行废水、地表水的全面监测。



	7.注意事项：
	（1）各通讯人员名单及号码请及时更新；

（2）保证应急物资充足，应急物资及时购买，过期请更换；
（3）若危险源种类、应急物资种类、现场处置方式发生变化，请及时更新。


附图
附图1  潜江市污水处理厂地理位置示意图

[image: image1.emf]潜江市突发环境事件应急预案

潜江市污水处理厂

突发环境事件应急预案

火灾

现场处置预案

危险化学品泄漏

现场处置预案

周边企业

突发环境事件应急预案

废水超标排放

现场处置预案

危险废物污染

现场处置预案

其他

现场处置预案

本企业

其他应急预案

[image: image11.jpg]



附图2  潜江市污水处理厂总平面布置及风险源分布图
[image: image12.png]



附图3  潜江市污水处理厂污水、雨水管网图
[image: image13.png]




附图4  企业5000米大气风险受体图

[image: image14.png]



附图5  企业500米大气风险受体图

[image: image15.png]



附图6 潜江市污水处理厂应急疏散路径图

[image: image16.png]



上报





是





否





否





启动预案





不启动预案





事故现场





厂应急指挥部





当班班组长





信息反馈





警情判定





响应级别





一级响应





一级总指挥





一级应急措施





政府预案





应急解除





协助





二级响应





二级总指挥





二级应急措施





应急解除





事态是否得到控制





三级响应





三级总指挥





三级应急措施





事态是否得到控制





应急解除





是





潜江市生态环境局





潜江市污水处理厂








PAGE  

_1234567891.vsd
�

二沉池


粗格栅及提升泵站


细格栅及旋流沉砂池


巴氏计量槽


污泥贮池


污泥浓缩脱水间


污泥外运


回
流
污
泥


达标
排放


二沉池


初
沉
池


改良型氧化沟


配水池


高密度絮凝沉淀池


粉末活性炭膜生物反应器


接触消毒池


配
水
池


改良型氧化沟


进水


污泥贮池


污泥浓缩
脱水间



_1234567892.vsd
�

应急指挥部总指挥�

应急指挥部副总指挥�


抢
险
救
援
组�

医
疗
救
护
组


警
戒
疏
散
组


后
勤
保
障
组


应
急
监
测
组



_1234567893.vsd
副总指挥


总指挥


抢险救援组


医疗救护组


警戒疏散组


后勤保障组


应急监测组


应急指挥部


应急救援小组



_1234567890.vsd
�

潜江市突发环境事件应急预案�

潜江市污水处理厂突发环境事件应急预案�

火灾
现场处置预案


危险化学品泄漏现场处置预案


周边企业
突发环境事件应急预案�

废水超标排放
现场处置预案


危险废物污染
现场处置预案


其他
现场处置预案


本企业
其他应急预案



