君集环境科技股份有限公司

非标设备 采购招标文件

招标编号：JJHJ20241127B

项目名称：潜江市生活污水处理厂设备设施升级改造工程

编    制：

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称： 潜江市生活污水处理厂设备设施升级改造工程 。

2.招标内容： 非标设备采购                。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2024 年 11 月  27  日

招标文件售价： 300元（售后不退，不提供发票）

投标保证金：   1.4万  元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的5天内无息退还；中标后该投标保证金转为履约保证金，合同执行完毕无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技股份有限公司      开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111               税  号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2024年 12  月  2 日  9   时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地：潜江市

标书发送地址：jjczb@junji.net.cn（电子投标）

5.联系方式

联 系 人：   张家轩              联系电话： 15971493231

（技术）：危文科                 联系电话：15527022884

二、招标范围

1.商务要求

货期：2024年12月31日前。

付款方式：预付30%，货到现场经调试验收合格后支付至95%，质保期（到货18个月或业主验收合格后12个月，以先到者为准）结束后支付剩余5%，供方应在需方支付第二笔货款之前开具并提供全额增值税专用发票。

2.技术要求

满足国家标准规范及要求。

- 技术要求

详见分项报价表内规格型号要求。

四、报价单

1.报价单

| 名称 | 技术要求 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非标设备 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的采购要求 | 1 |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |
| 供 货 期 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、质检（自检）、管理、保险、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |  |  |  |
| 付款是否有偏离 |  |  |  |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |  |  |  |

2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

| 序号 | 设备名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械粗格栅 | 1.类型:回转式粗格栅SB900 2.材质:304不锈钢 3.参数:栅隙20mm，渠宽1.0m，渠道深度6.35m，N=1.5kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 机械细格栅 | 1.类型:网板式格栅清污机DWS-1100 2.材质:304不锈钢 3.参数:格栅宽度1100mm，功率0.75kw，渠道深度2300mm，渠宽1.2m | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 水箱 | 1.水箱，不锈钢材质，容积18m3 2.使用部位：脱泥房 3.带进出口 4.3m×2m×3m 5.带水箱槽钢基础 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 溶解池 | 1.铸铁，6*2.6*2，溶盐池内外必须做玻璃钢防腐 2.使用部位：消毒车间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 搅拌机 | 1.搅拌机（带减速机） 2.型号:BRF88-27.8I-M4 电机功率5.5KW，搅拌杆及叶片304不锈钢 3.使用部位：高密池 4.叶片直径1.4m,双层，转速52rpm 5.详见高密度沉淀池图纸②设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | PAC储药罐 | 1.PAC储药罐 2.规格：V=10m3,¢2.5*2.5m,PE;附搅拌机1台,功率4kw，搅拌杆及叶片304不锈钢 3.使用部位：加药间 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 加药设备 | 1.类型:PAC加药泵 2.规格、型号:Q=1000L/H,H=20m，功率2.2kw，配套：转子流量计，脉冲阻尼器、安全阀、背压阀、Y型过滤器 3.使用部位：加药间 4.整体撬装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 旋流沉砂器 | 1.类型:旋流除砂器 2.规格、型号:GR710-00 功率1.5KW，螺旋除沙设备所有管道及搅拌叶轮均为304不锈钢材质 3.使用部位：沉砂池 4.上直径3.6m | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 旋流沉砂器 | 1.类型:旋流除砂器 2.规格、型号:XSQ-1980功率1.5KW，螺旋除沙设备所有管道及搅拌叶轮均为304不锈钢材质 3.使用部位：沉砂池 4.上直径3.6m | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | PE加药罐 | 1.PE加药罐 2.附搅拌机1台,功率4kw，搅拌杆及叶片304不锈钢 3.加药罐规格：5方 4.使用部位：加药房 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 曝气管 | 1.管式曝气器（含支架，管卡，连接头） D64.5*1000，服务面积1.1-2.0m2/m 2.使用部位:氧化沟 | 根 | 1100 |  |  |  |

备注：曝气管需包含相应连接件，详见附件照片。

附件