# 君集环境科技股份有限公司

潜江城南城北厂设备设施升级改造二阶段项目

采购招标文件

# 招标编号： JJHJ20241225

项目名称：潜江城南城北厂设备设施升级改造二阶段项目闸门采购

编    制：巴锐

审    核：

会    签：

# 一、招标需知

1.招标名称：潜江城南城北厂设备设施升级改造二阶段项目闸门采购。

2.招标内容：闸门采购。

3.项目地点：潜江市经济开发区城北污水处理厂。

4.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间： 2024 年12月 25日。

标 书 费：/元，投标人应缴纳标书费后领取标书。

投标保证金：/元。

## 5.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2024年12月30日15:00时

标书收件地址：电子邮箱：jjczb@junji.net.cn。注：开标前5分钟将标书发到指定邮箱。

# 二、招标范围

## 1.商务要求

货期：15个日历日。

付款方式：合同签订后预付30%，货物到达现场验收合格后支付65%，剩余5%作为质保金在质保期结束后支付。

质保期：质保期自甲方与业主安装调试验收合格后12个月或者到货之日起18个月，二者以先到者为准。

## 2.技术要求

1、各投标单位按照我方提供的清单以及技术要求进行供货，技术答疑：危文科15527022884。

## 2、技术要求详见图纸。

# 三、报价单

1.报价单

| 名称 | 规格 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸门 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的设备采购要求 | 1 |  |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 供 货 期 | 个日历日 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、甲方现场卸货费、质检（自检）、管理、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |  |  |  |  |
| 付款是否有偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |  |  |  |  |

2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（座） | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门 | 1.名称：不锈钢方闸门（手电一体） 2.规格型号：800*1000 3.使用部位：粗格栅及提升泵房 | 2 |  |  |  | 详见1,2 |
| 2 | 闸门 | 1.名称：手盘式不锈钢渠道闸门 2.规格型号： 800*800,配手动1t启闭机 3.使用部位：沉砂池进水渠 4.渠宽0.75m,渠深1.10m,水深0.6m,闸板高度不小于0.8m | 2 |  |  |  | 详见3 |
| 3 | 闸门 | 1.名称：手盘式不锈钢渠道闸门 2.规格型号： 1500*800,配手动1t启闭机 3.使用部位：沉砂池出水渠 4.渠宽1.5m,渠深1.10m,水深0.5m,闸板高度不小于0.8m | 2 |  |  |  | 详见3 |
| 4 | 闸门 | 1.名称：手盘式不锈钢渠道闸门 2.规格型号： 1000*1000,配手动1t启闭机 3.使用部位：细格栅进水渠 4.渠宽1.0m,渠深1.50m,水深0.85m,闸板高度不小于1m | 4 |  |  |  | 详见3 |
| 5 | 闸门 | 1.名称：明杆式铸铁镶铜圆闸门 2.规格型号：直径400,配手动1t启闭机 3.使用部位：细格栅及沉砂池 | 2 |  |  |  | 详见41,42 |
| 6 | 闸门 | 1.名称：明杆式铸铁镶铜圆闸门 2.规格型号：直径700,配手动1t启闭机 3.使用部位：细格栅及沉砂池 | 2 |  |  |  | 详见41,42 |
| 7 | 闸门 | 1.名称：明杆式铸铁镶铜圆闸门 2.规格型号：直径700,配手动1t启闭机 3.使用部位：氧化沟 | 2 |  |  |  | 详见5 |
| 8 | 闸门 | 1.名称：明杆式铸铁镶铜圆闸门 2.规格型号：直径400,配手动1t启闭机 3.使用部位：氧化沟 | 2 |  |  |  | 详见5 |
| 9 | 闸门 | 1.不锈钢回流门（手电一体）B*L=1000*5400 2.使用部位：氧化沟 | 2 |  |  |  | 详见6.7 |
| 10 | 堰门 | 1.排渣堰门B*L=500×500，304不锈钢 2.使用部位：二沉池 | 2 |  |  |  | 详见8.9 |
| 11 | 闸门 | 1.名称：明杆式铸铁镶铜圆闸门 2.规格型号：直径1100,配手动2t启闭机 3.使用部位：污泥泵房 | 2 |  |  |  | 详见10.11 |
| 12 | 闸阀 | 1.法兰闸阀 DN100 2.部位:高密池 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 闸门 | 1.不锈钢方闸门 800mm×800mm 2.部位：高密池 | 2 |  |  |  | 详见12 |
| 14 | 闸门 | 1.名称：闸门与启闭机 2.规格型号：0.7X.07,配手动1t启闭机 3.使用部位：膜池 | 4 |  |  |  | 详见13 |