君集环境科技股份有限公司采购招标文件

君集环境科技股份有限公司
潜江车间10KV配电工程采购招标文件

招标编号：JJHJ20250312

项目名称：锌溴液流电池隔膜研发项目  
编    制： 

审    核：

会    签：

君集环境科技股份有限公司

二〇二五年三月

目录
2第一章 投标邀请书


3第二章 投标人须知


9第三章 招标范围


10第四章 合同主要条款


16第五章 统一格式的投标文件


16第一部分：商务标


16文件一 投标保证金函


17文件二 投标函


18文件三 法定代表人授权书


19文件四 企业资质文件


20文件五 报价单


21文件六 投标人基本情况表


22文件七 投标承诺书


23文件八 廉政承诺书


24文件九 商务条款偏离表


25文件十  投标人认为需要提供的其他资料


26第二部分：技术标


26文件一 证明文件


27文件二 投标人类似业绩表


28文件三 技术偏离表


29文件四 其他文件


30附件  投标提问书




第一章 投标邀请书
君集环境科技股份有限公司对锌溴液流电池隔膜研发项目车间10KV配电工程采购进行邀请招标，欢迎贵公司前来投标，具体事宜如下：

1.项目名称：锌溴液流电池隔膜研发项目。

2.招标内容：对潜江车间10KV配电工程采购招标，具体要求详见招标文件“第三章招标范围”。

3.投标有限期：开标日起60天内有效。

4.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025年 3月 12 日

出售地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期1栋27层
招标文件快递地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期1栋27层
相关费用：

招标文件售价： 300元（售后不退，不提供发票）
投标保证金：   壹万贰仟   元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户。

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技股份有限公司     开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111                  税号：914201005879627186
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期1栋27层
5.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年 3 月 17 日 AM14:00 时 

地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层招标会议室

投标文件须密封在投标截止时间前递交，不符合密封要求的投标文件招标人将拒绝接收。

6.联系方式

联 系 人：       郑   屹        联系电话：   18672970025     
第二章 投标人须知

1.合格的投标人

具有国内独立法人资格，具备电力工程施工总承包叁级及以上 ；安全生产许可证；承装（修、试）四级及以上；项目经理应具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有建设行政主管部门核发的 B 类安全考核合格证书。注册经营范围满足所采购内容并承认和履行招标文件的各项规定者，均可参加投标。
2.招标文件

2.1招标文件构成

招标文件内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 招标范围

第四章 合同条款及格式

第五章 统一格式的投标文件

附  件 投标提问书

2.2招标文件的修改

2.2.1投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可对招标文件进行修改。

2.2.2招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标

文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述

通知后，应立即以书面形式向招标人确认。

2.2.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标

人将适当推迟投标截止时间。

2.3现场勘探及答疑

各投标单位在投标时，必须详细了解招标文件的全部内容。若要现场勘查，投标人自行承担费用，若对招标文件的条款有疑问，投标人可以书面形式（见附件投标提问书）发至招标人邮箱，招标人收到投标提问书后对提出的问题予以解答。

3.投标文件的构成

3.1投标文件由商务标、技术标二部分组成。商务标一式叁份，其中正本壹份，

副本贰份；技术标一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。

3.2商务标

商务标应包括下列内容：

1）投标保证金函

2）投标函

3）法定代表人授权书

4）营业执照副本，组织机构代码证副本，税务登记证副本（三证合一副本）、银行信用证明、质量资质证明文件

5）报价单

6）投标人基本情况表

7）投标承诺书

9）廉政承诺书

10）商务偏离表

3.3技术标

技术标应包括下列内容：
1）投标人应提交证明文件

证明其提供的施工符合招标文件规定。该证明文件可以是文字资料、图纸和数据。包括但不限于：施工方案主要内容的详细说明，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供投标的具体参数值。

2）类似项目业绩表

3）技术偏离表

4）投标人认为需要提供的其他文件

4.投标报价

4.1本次招标以人民币报价，投标人的报价应该包含人、材、机、管（项目当地供电公司的报装费）、利、规、税费等一切费用。

4.2投标人的报价必须是本标书所要求的全部投标价的总和，并以投标人在投标文件中提供的单价及总额价为依据。

4.3报价单中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.4报价单中不得漏填项目，否则投标人没有填入单价与金额的项目，将不予

支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.5报价单需加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人印章或签字。

4.6报价单按招标人提供的格式要求填写（报价单见文件五，格式不得随意变动，变动者为无效）。

5.投标保证金   

5.1投标人须在投标截止时间之前提交规定数额的投标保证金，作为其投标行为履行的承诺。

5.2投标保证金作为中标的合同履约保证金，于施工完且验收合格后无息退回；投标人未中标，招标人7日内无息退还投标保证金。
5.3任何未按要求提交投标保证金的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。
5.4下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回或变更其投标。

2)中标人在规定期限内（本章12.4）未能根据投标文件（包含法定代表人或其委托代理人签字的所有附件）中的条款及中标价格签订合同。

6.投标文件的签署及规定 

6.1每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

6.2投标文件的正本必须打印或用不褪色墨水书写，加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件的副本可以为正本的复印件。

6.3投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字。

6.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件的密封和标记

7.1密封袋内装投标文件正本壹份和副本贰份，所有正本及副本投标文件需装订

成册，封口处应有投标单位公章。封皮上注明招标项目名称、投标人名称，

并注明“在    年    月    日   时   分前不得启封”字样。

7.2如果投标人未按上述要求密封和加写标记，招标人将拒绝接受其投标文件。

8.投标文件的补充、修改与撤回
8.1在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出补充、修改或撤回其投标文件。 

8.2投标人补充、修改或撤回投标文件的书面材料，须密封并在投标截止时间前

送达招标人，同时应在封皮上标明“投标文件补充”、“投标文件修改”或

“投标文件撤回通知”字样。

8.3在投标截止时间后，投标人不得对投标文件做任何修改。

9.投标截止时间

9.1投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。在投标截止时间以后

送达的投标文件，招标人拒绝接受。

9.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，

招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截

止时间。
10.投标人在开标现场纪律

10.1投标人进入开标现场后，在工作人员的指引下填写招标签到表，未缴纳标

书费的，在财务缴纳标书费。

10.2投标人填写招标签到表后，在工作人员的指定位置就坐，不随意走动和大

声喧哗。

10.3严禁投标人之间围标，串标。

10.4开标会议结束后，按主持人的要求到指定地点等待。

10.5不服从工作人员管理的，将根据情况做出处理。

11.开标、评标、定标

11.1开标

11.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在3家及以上的，由招

标人组织进行开标。

11.1.2招标人按招标文件规定的时间和地点开标。开标会由招标人主持，评标小组及有关工作人员参加。

11.1.3投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标会。法人代表参加的，应带本人身份证原件，法人代表授权委托代理人参加的，应带法定代表人委托书原件及本人身份证原件。

11.1.4开标时，由评标小组工作人员检查投标文件的密封情况及对投标人资格进行审查。

11.1.5开标顺序为：开启技术标、开启商务标。技术标经过评标小组评审未获通过的，将不再开启商务标。

11.2评标： 

11.2.1商务标：是否响应招标文件。

11.2.2技术标：是否响应招标文件。

11.3定标：

11.3.1满足招标文件所有实质性要求的投标人，以价格最低者为第一中标候选人。当最低价格出现并列时,由评标委员会评定第一中标候选人；同时，以中标价为基准，按报价从低到高的顺序确定一名备选中标候选人。

11.3.2出现下列情形之一的，招标人将予以废标，并重新组织招标。

1）在投标截止时间前，按规定提交投标文件的投标人不足3家的；

2）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

11.3.3招标人不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

11.3.4 投标文件有下列情形之一者为无效投标：

1）投标文件中未按要求加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字；

2）未按招标文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

5）不具备招标文件规定资格要求或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

6）超出招标人采购预算的；

7）未按招标文件要求封装、提交的；

8）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

9）主要材料与标书要求有明显偏差的；
12.授予合同

12.1中标人确定后，招标人将中标结果通知所有投标人。

12.2招标人应在宣布中标结果后二个工作日内向中标人发出《中标通知书》，中标人应在规定的时间内领取。

12.3《中标通知书》是合同的一个组成部分。

12.4《中标通知书》发出后10日内，中标人应与招标人订立书面合同。

12.5招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

12.6中标单位必须保证所提供的工程施工内容完全符合投标文件规定的技术、

质量要求。由于中标单位所承担工程质量问题造成损害的所有损失由中标人承担赔偿责任。中标人交付标的物质量不符合合同约定的，招标人可以选择要求中标人承担维修、更换、退货、减少价款等违约责任，直至终止合同并赔偿招标人所有损失。

12.7合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同。当变更只是采购量增减时，按合同约定的单价进行结算。

12.8中标人必须按规定程序和安全生产有关要求进行实施，供货过程中的各种意外，其责任由中标人承担，招标人不承担任何责任。

12.9中标人在施工过程中不得有任何弄虚作假行为，一经发现，有权拒绝工程款支付，直至终止合同并要求中标人赔偿因此给招标人带来的所有损失。
12.10合同主要条款见第四章。

第三章 招标范围
	序号
	单元
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	配电房
	配电室
	SCB14-1250KVA,高压柜3台，低压柜4台,变压器额定容量1250KVA
	1套
	含高压断路器、电缆沟盖板

	2
	总配电室-户外T接点
	高压电缆
	ZC-YJLV22-8.7/15-3*70/100米/PE110顶管/70米
	100米
	以实际为准，含穿线管及配套安装


1）范围：根据设计图纸进行设备、材料供货及安装。
2）施工时间：合同签订后20天完成施工。

3）质保期：安装完成验收合格后12个月。

第四章 合同主要条款    
甲乙双方为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，经平等协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及湖北省有关规定，根据本工程的具体情况，签订承包合同，以下简称“本合同”。
第一条  工程项目

1.工程名称：      ；

2.工程地点：     ；

3.工程总价（含税）：¥     元，大写：      。

4.合同内容：
第二条  工期管理
本合同总工期为 20天 （日历天），自乙方取得甲方开工令之日起计算，至工程竣工验收合格之日为实际竣工时间；因不可抗力原因致使工期延误的，经告知甲方后工期可相应顺延，乙方进度应满足变更后的总工期目标。乙方因为甲方的原因导致的工程变更、工程量增加而提出工期顺延的须得到甲方的书面许可；若因乙方原因造成的工期延迟，每延迟一天，罚款3000元，罚款最高不超过9万元；若乙方单方面原因造成的工期延迟超过1个月的，甲方有权解除本合同，同时甲方有权追究乙方给甲方造成的一切损失；乙方不得因为合同工期紧张而提出额外增加费用的要求。

第三条  承包方式、合同价款

1.承包方式：
高压电缆、顶管据实结算，其余工程量总价报干，详见附件清单。

2. 合同价款：

（1）采用定额计价模式，定额按《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018版）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018版）、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（2018版）计价；费用定额按《湖北省建筑安装工程费用定额（2018版）》计取； 

（2）材料价格按照施工期信息价加权平均数执行（信息价优先按潜江市总口信息价执行，潜江市总口信息价没有按照潜江市执行，潜江市没有的按甲乙双方确认的市场价执行）。

（3）合同价款已包含但不限于包材料、包施工、包质量、包工期、包安全文明施工、包风险、包保修、包报装等，已包含但不限于人工费、机械费、设备费、包材料及损耗、包运输、包安(吊)装、包施工水电费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包赶工补偿、包所有本工程相关垃圾清理外运费、包措施费、包成品保护、包所有相关检测及实验、包验收（当地供电部门报装等）、包管理费、利润、规费、税金（9 %增值税）、与总包及其他分包工程之间的协调配合、工程变更造成的窝工等乙方完成本合同工程所需的一切费用。

第四条  工程款的支付

1.进度款支付：①合同生效后10日内，甲方预付合同价的30%；②工程验收合格（含当地供电部门的报装、验收等），且收到全额增值税发票后，甲方付至合同结算价的95%，剩余5%为质保金；

2.质保金支付：质保期12个月满后无质量问题的，28个工作日内一次性无息支付剩余工程款（质量保证金无息付清），如工程出现质量问题（非乙方原因造成的质量问题除外），乙方应及时予以修复至合格，否则甲方有权自行维修后扣除相应部分的质量保修金及违约金；

3.发票：  9 %增值税专用发票。本合同执行期间如遇国家税率调整，工程费用应按照税率调整，确保不含税价格不变；

4.乙方为本项目质押的合同履约保证金¥     ，工程完工验收合格后不计利息全部退还。
第五条  注意事项 

1.考虑到工地可能出现停水停电，乙方应准备备用发电机、水池等设施，乙方已对本工程全部施工清单、工程所在地周围环境、地质情况、交通道路、材料价格、现场条件、周围地下管网、施工期间周边需协调工作等情况均已详细研究明了，安全防护、文明施工与环境保护费(乙方应考虑按甲方要求搭建办公区临设、现场通道围挡等)和技术措施等要求，充分考虑了人工、材料(包括甲供设备、材料)、机械、包装运输、施工技术、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、利润、噪声排放费用、环评检测费用、市政占道及污染费用并已考虑垃圾排放(包括建筑垃圾)、冬雨季气候条件、税金、费用等因素，费用在合同计价措施

费中已考虑，不再单独计取；

2.施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清；以上物品在不需要用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作，甲方有权另行委托他人进行拆除清运，相关费用另加10%管理费从乙方合同价款中扣除。

第六条  甲方的权利和义务

    1.甲方将委派       为代表，电话       ，代表甲方行使本合同约定的权利，履行本合同的义务。

2.甲方负责按施工需求提供工程资料；

3.甲方负责提供施工安装所需的水电接口，免费由乙方使用。

第七条  乙方的权利和义务

    1.乙方将委派       为代表，电话     ，代表乙方行使本合同约定的权利，履行本合同的义务；
    2.遵守有关法律和规定，接受甲方的管理和指令，按照工程清单及验收规范进行施工；

    3.遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理；

    4.确保甲方的整体形象，如对外联络、施工现场管理、各种记录资料整理、现场工作人员着装、配备的安全帽以及对特种人员上岗的要求等，必须按甲方相关文件规定执行，所需费用由乙方承担；

    5.质量、安全、生产、环保、健康必须对甲方负责，做到文明施工、环保生产、防止质量安全事故的发生。因乙方原因造成的事故，所造成的一切经济、声誉损失，由乙方承担。如乙方对事故的善后工作处理不力，甲方有权主持处理，所发生的费用从乙方工程款或保证金中扣除，并有权向乙方追偿； 
6.乙方应按国家及地方政府有关规定完成场内临时道路修筑、垃圾清运等工作；

7.乙方应清楚地预计到施工期间对外界可能发生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少干扰对外界的影响，且积极主动与周边外界进行协调及维护工作。

第八条  技术资料

    1.开工前乙方到甲方领取各类技术资料；

    2.乙方在施工过程中必须填报所有工程施工管理的各种记录表格资料，并及时提供给甲方。

    3.乙方必须对工程所有技术文件保密，未经甲方同意，不得让无关人员翻阅、外借、影印等。
第九条  施工组织设计

乙方应在甲方提交资料后2天内将施工组织设计及进度计划提交给甲方，甲方应该在2日内给予确认或提出修改意见，乙方应按甲方的修改意见执行；甲方未在2日内给予确认或提出修改意见的，乙方有权暂停施工，并书面告知甲方，因此所导致的工期延误将不计在施工工期之内。  
第十条 材料的供给与检测

所有用于工程建设的材料进入施工现场，按照现行施工规范及标准送交检测部门进行检测，检验合格后方可使用，并提供完整的质量证明文件。
第十一条  工程质量与检验

    1.本工程质量标准为：合格；质量评定标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据，并符合相关的检查制度。工程质量如不符合上述标准，甲方有权要求乙方无条件重新整改，直至通过验收合格达到效果，一切责任由乙方负责并承担返修费用；

    2.验收标准：现行施工规范和验收标准、工程量清单、设计变更、政府有关规定；双方对质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担；双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第十二条  安全施工

    1.安全施工与检查

乙方应确保安全文明施工，并遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查及甲方检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并按以上检查人员的要求无条件进行整改，若因乙方原因发生安全责任事故，由乙方承担由此发生的一切费用及责任。详见《安全施工协议》。

    2.事故处理

    发生重大伤亡及其他安全事故的，乙方承诺承担事故全部法律责任。乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。若因乙方处理不当导致甲方声誉严重受损的，乙方按本合同总价的2%赔偿甲方损失。
第十三条  工程竣工结算

本工程据实结算。

第十四条  竣工验收和保修

    1.竣工验收

    甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位验收，并在验收后7天内给予认可或提出整改意见，乙方应按竣工验收意见无条件进行整改，返修至合格为止；乙方不配合进行整改的，甲方有权另行安排人员进行整改，相关费用由乙方承担。

2.质量保修

    （1）质量保修期从竣工验收合格之日起计算，质量保修期一年，其间发生的保修费用由乙方承担； 
    （2）本工程的施工质量必须达到合同约定的工程质量要求，即达到国家或行业现行施工及验收规范所要求的合格标准。按有关国家或行业、设计要求的施工规范和标准进行施工；

    （3）凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围，由乙方负责维修，并赔偿给造成甲方的相关损失；对于不属于乙方保修责任范围，但经双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担；

    （4）保修期内，乙方应派出维修人员负责现场维修工作，认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，应在甲方通知后24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。逾期甲方有权自行处理，并按实际发生费用另加10%管理费从乙方保修金中扣除。
第十五条  违约责任

1.由于乙方原因，导致本工程在施工期间出现的质量事故、安全事故或火灾事故等，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，乙方前述行为严重影响甲方声誉的，甲方有权解除本合同；

2.由于乙方原因，本工程未达到本合同规定的质量验收标准，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过竣工验收；

3.乙方有下列情形之一的，甲方有权向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同，乙方应按工程总价款的10%向甲方支付违约金。

（1）乙方违法转包或者分包的； 

（2）乙方采购或者使用不合格的材料和工程设备；

（3）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的。
4.甲乙双方在履行合同时，一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后应继续履行合同。

第十六条 争议解决条款

因履行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方均应向甲方所在地人民法院起诉。
第十七条  生效条款及其他

   1.本合同一式  叁  份，甲方执  贰  份，乙方执  壹  份，具有同等法律效力。
   2.本合同经甲乙双方盖章后生效。

   3.本合同未尽事宜，经双方协商可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

第五章 统一格式的投标文件
第一部分：商务标

文件一 投标保证金函
投标人已缴纳金额为人民币     万元的投标保证金，以保证投标人根据招标文件恰当而忠实地履约。 

	银行汇款回单复印件




投标单位:(盖章)
投标方委托代表人:(签字)
日期：     年    月    日
文件二 投标函
君集环境科技股份有限公司：

我单位认真研究了关于君集环境科技股份有限公司锌溴液流电池隔膜研发项目潜江车间10KV配电工程采购项目的招标文件，愿意遵守招标文件的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以人民币                    元（小写：¥            元）承接君集环境科技股份有限公司                 采购项目。

2、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，保质保量完成供货任务。

3、我单位同意提供按照招标人要求的与其投标有关的一切数据或资料。

4、如果我单位中标，我单位同意按本项目招标文件规定执行，并严格履行合同义务。

5、我单位郑重承诺本投标文件中所提供的所有资料、资信文件全部真实有效。

             投标人：（盖章）              

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）          

日期：     年    月    日

文件三 法定代表人授权书
致：君集环境科技股份有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）系                         

             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵单位组织的君集环境科技股份有限公司锌溴液流电池隔膜研发项目潜江车间10KV配电工程采购项目的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：     

代理人无转委权

附法定代表人身份证复印

    （复印件）     

委托代理人身份证复印件

（复印件）

       投标人：（盖章）                

       授权人：（签字）                

被授权的代理人：（签字）        

  日期：     年    月    日

文件四 企业资质文件

营业执照，组织机构代码证，税务登记证（副本）

或三证合一副本

资质证明文件复印件
文件五 报价单
项目名称： 锌溴液流电池隔膜研发项目潜江车间厂房10KV配电工程 采购项目

1.报价表

	名称
	单价（元）
	数量
	规格

	配电室
	
	1套
	SCB14-1250KVA,高压柜3台，低压柜4台,变压器额定容量1250KVA

	高压电缆
	
	100米
	ZC-YJLV22-8.7/15-3*70/100米

PE110顶管/70米（具体数量以实际验收数量为准）

	报价总金额：大写人民币                   元。 小写：￥       元。

	供 货 期
	      天

	优惠条款
	

	说  明
	报价应该包含货物价款、运费、装卸费、安装、调试、质检（自检）、项目当地供电公司的报装费、税费（   %增值税专用发票）等一切费用


2.分项报价表

	序号
	名称
	类型
	技术参数
	数量
	单价

（元/数量）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


3.供货计划表

 投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：

                                        日期：     年    月    日
文件六 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	许可证及级别
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	技工
	

	基本账户账号
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	关联企业
	与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在控股关系的单位：

与本单位存在管理关系的单位：

	备注
	


注:投标人需在本表后附开户许可证扫描件并加盖单位公章。

文件七 投标承诺书

君集环境科技股份有限公司：

我单位自愿参加 君集环境科技股份有限公司锌溴液流电池隔膜研发项目潜江车间10KV配电工程 采购项目的投标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

我单位提供免费服务：                                             

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

文件八 廉政承诺书

君集环境科技股份有限公司：
为了积极配合贵单位进行的 君集环境科技股份有限公司锌溴液流电池隔膜研发项目潜江车间10KV配电工程  采购项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招标投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解潜江君集环境科技有限公司招标投标纪律，积极配合贵单位招标投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标投标公平、公正的任何活动。

6.不向君集环境科技股份有限公司及评标小组所有工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

7.不向君集环境科技股份有限公司及评标小组所有工作人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8.不向君集环境科技股份有限公司及评标小组所有工作人员支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向君集环境科技股份有限公司举报（举报电话：027-81888198）。

10.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

                   投标人：（盖章）                

法定代表人或委托代理人：（签字）        
日期：     年    月    日

文件九 商务条款偏离表

投标人名称：__________

投标人声明，整个招标文件的所有内容全部能够满足投标人要求，但以下内容除外：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款要求
	投标文件商务条款
	偏离原因说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）：
日期：     年    月    日

文件十  投标人认为需要提供的其他资料
第二部分：技术标
文件一 证明文件

内容详见第二章投标人须知的“3.3技术标”表达最清楚的方式是设计图纸、方案或其他能阐明意思的文件。

文件二 投标人类似业绩表

投标人：

项目编号：
	项目单位名称
	

	项目名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	项目金额
	

	项目负责人姓名
	

	项目时间
	

	项目内容
	

	备注
	


说明：1．每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细真实填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

文件三 技术偏离表
投标人名称：__________

投标人声明，整个招标文件的所有内容全部能够满足投标人要求，但以下内容除外：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术条款要求
	投标文件技术条款
	偏离原因说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）：
日期：     年    月    日

文件四 其他文件

（若没有则文件四不提）

附件  投标提问书
君集环境科技股份有限公司：

我们认真阅读了君集环境科技股份有限公司锌溴液流电池隔膜研发项目潜江车间10KV配电工程采购项目的招标文件，并对投标的使用现场进行了踏勘，本单位愿意遵守和接受招标文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请招标人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、                                             

2、                                             

3、                                             

4、                                             

                    投标人：（盖章）                

                    授权人：（签字）                

             被授权的代理人：（签字）        

      日期：     年    月    日  


