君集环境科技股份有限公司

电缆 采购招标文件

招标编号：JJHJ20250409

项目名称：设备设施升级改造工程

编    制：

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称： 设备设施升级改造工程 。

2.招标内容： 电缆采购                。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年 4 月 9  日

招标文件售价： 0 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金：   0  元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的5天内无息退还；中标后该投标保证金转为履约保证金，合同执行完毕无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技有限公司      开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111               税  号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年 4  月  14 日  9   时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地：潜江市

标书发送地址：jjczb@junji.net.cn（电子投标）

5.联系方式

联 系 人：   张家轩              联系电话： 15971493231

技术联系人：    危文科           联系电话：15527022884

二、招标范围

1.商务要求

货期：2025年4月21日前。

付款方式：预付30%，货到现场经验收合格后支付至95%，质保期（甲方与业主验收合格后1年）结束后支付剩余5%，供方应在需方支付第二笔货款之前开具并提供全额增值税专用发票。

2.技术要求

满足国家标准规范及要求。

- 技术要求

详见分项报价表内规格型号要求。

四、报价单

1.报价单

| 名称 | 技术要求 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的采购要求 | 1 |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |
| 供 货 期 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、质检（自检）、管理、保险、税费（13 %增值税专用发票）等一切费用。 |  |  |  |
| 付款是否有偏离 |  |  |  |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |  |  |  |

- 2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

| 序号 | 设备名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3*300+2*150 | m | 460 |  |  |  |
| 2 | 控制电缆 | 1.规格:RVV4*2.5 | m | 2000 |  |  |  |
| 3 | 控制电缆 | 1.规格:RVV5*2.5 | m | 2000 |  |  |  |