嵊州市君集污水深度处理有限公司

一期二期连通项目安装工程采购招标文件

招标编号：SZJJ20250401

项目名称：一期二期连通项目

编    制：巴锐

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称：一期二期连通项目。

2.招标内容：安装工程。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年  4  月  3  日

招标文件售价： 200 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金： 壹万元整（未中标单位，定标后5日内无息退还；中标单位投标保证金转为履约保证金，合同执行完成后无息退还），投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：嵊州市君集污水深度处理有限公司

开户行：建设银行嵊州罗星支行

帐号：33001656552053005965

税  号：91330683307421467B

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025 年  4  月  18  日 9：30   时

标书发送地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期1栋27层

联系人：巴锐15172500624

项目所在地：浙江省嵊州市仙岩镇严坑村

二、招标范围

1、商务要求：

付款方式：工程验收合格、结算完成，且收到全额增值税发票后，甲方付至结算价的97%，剩余3%为质保金满1年后付清。工期：30个日历日

拦标价：360000.00元

- 技术要求：

- 施工单位要求有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，满足工程量清单要求

三、报价单

| 名称 |  | 工程量明细 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用安装工程 |  | 见附件 | 1项 |  | 材料（部分材料甲供）+施工 |
| 房屋建筑与装饰 |  | 见附件 | 1项 |  | 材料（部分材料甲供）+施工 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 图纸、清单范围外按照浙江省定额计价，税前下浮 % |  |  |  |  |  |
| 工 期 | 天 |  |  |  |  |
| 税 费 | %专项增值税 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |
| 技术商务偏离 |  |  |  |  |  |

工程量清单

通用安装工程

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术要求） | 单位 | 数量 | 单价（元/数量） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式泵 | 1.名称:污水提升泵，2用1备（设备甲供） 2.型号:Q=1200m³/d，H=35m，N=160kw 3.单机试运转要求:电机检查接线及试运转 | 台 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 2 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢卷管（主材甲供），防腐材料乙供 2.规格:DN500，壁厚6mm；3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） | m | 36 |  |  | 通用安装工程 |
| 3 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢卷管（主材甲供），防腐材料乙供 2.规格:DN300，壁厚6mm；3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） | m | 12 |  |  | 通用安装工程 |
| 4 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管（主材甲供），防腐材料乙供 2.规格:DN100，壁厚4mm；3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） | m | 12 |  |  | 通用安装工程 |
| 5 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90°碳钢弯头（主材甲供） 2.规格:DN500，壁厚6mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 9 |  |  | 通用安装工程 |
| 6 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90°碳钢弯头（主材甲供） 2.规格:DN300，壁厚6mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 7 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90°碳钢弯头（主材甲供） 2.规格:DN100，壁厚4mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 8 | 低压碳钢管件 | 1.材质:正三通（主材甲供） 2.规格:DN100，壁厚4mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 4 |  |  | 通用安装工程 |
| 9 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢变径（主材甲供） 2.规格:DN500*DN300，壁厚6mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 10 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢变径（主材甲供） 2.规格:DN400*DN300，壁厚6mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 11 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢变径（主材甲供） 2.规格:DN100*DN80，壁厚4mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 12 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢变径（主材甲供） 2.规格:DN100*DN65，壁厚4mm；3.连接方式:电弧焊 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 13 | 软接头（软管） | 1.名称:可曲绕橡胶软接（主材甲供） 2.规格:DN500；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 14 | 软接头（软管） | 1.名称:可曲绕橡胶软接（主材甲供） 2.规格:DN300；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 15 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰手动闸阀（主材甲供） 2.型号、规格:DN100；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 12 |  |  | 通用安装工程 |
| 16 | 低压法兰阀门 | 1.名称:涡轮手动法兰蝶阀（主材甲供） 2.型号、规格:DN300；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5 |  |  | 通用安装工程 |
| 17 | 离心式泵 | 1.名称:补水泵（利旧） 2.型号:Q=100m³/h，H=20m，N=11kw；3.单机试运转要求:电机检查接线及试运转 | 台 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 18 | 离心式泵 | 1.名称:补水泵（利旧） 2.型号:Q=50m³/h，H=15m，N=4kw；3.单机试运转要求:电机检查接线及试运转 | 台 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 19 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀（主材甲供） 2.型号、规格:DN500；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 20 | 低压法兰阀门 | 1.名称:止回阀（主材甲供） 2.型号、规格:DN500；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 21 | 平台制作安装 | 1.名称:设备平台制作安装（主材乙供），防腐材料乙供 2.型材:14#槽钢；3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | t | 1.221 |  |  | 通用安装工程 |
| 22 | 梯子、栏杆、扶手制作安装 | 1.名称:楼梯踏板制作安装及防腐（主材乙供），防腐材料乙供 2.规格:720mm*300mm；3.厚度:5mm厚花纹钢板 4.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | t | 0.245 |  |  | 通用安装工程 |
| 23 | 梯子、栏杆、扶手制作安装 | 1.名称:楼梯栏杆制作安装及防腐（主材乙供） 2.规格:DN32，3mm厚；3.材质:镀锌钢管 | t | 0.196 |  |  | 通用安装工程 |
| 24 | 平台制作安装 | 1.名称:平台花纹钢板制作安装（主材乙供），防腐材料乙供 2.型材:8mm厚花纹钢板；3.规格:1500mm*6000mm 4..防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | t | 1.015 |  |  | 通用安装工程 |
| 25 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN500 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 9 |  |  | 通用安装工程 |
| 26 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN400 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 2.5 |  |  | 通用安装工程 |
| 27 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN300 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 9 |  |  | 通用安装工程 |
| 28 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 12 |  |  | 通用安装工程 |
| 29 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN80 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 30 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN65 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 31 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装（主材甲供），防腐材料乙供 2.材质:20#槽钢；3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | kg | 543.29 |  |  | 通用安装工程 |
| 32 | 低压碳钢管 | 1.名称:钢管支架（主材甲供），防腐材料乙供 2.材质:DN100钢管，壁厚4mm；3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | m | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 33 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备支架制作安装（主材甲供），防腐材料乙供 2.材质:H型钢 3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | t | 1.701 |  |  | 通用安装工程 |
| 34 | 挖眼三通 | 1.名称:挖眼三通；2.规格:DN300—DN100 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 35 | 挖眼三通 | 1.名称:挖眼三通；2.规格:DN800—DN500 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 36 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢卷管（主材甲供），防腐材料乙供 2.规格:DN800，壁厚8mm；3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） 6.管道内防腐:一遍环氧煤沥青漆 | m | 5 |  |  | 通用安装工程 |
| 37 | 低压碳钢管件 | 1.材质:90°碳钢弯头（主材甲供），防腐材料乙供 2.规格:DN800，壁厚8mm；3.连接方式:电弧焊 4.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） 5.管道内防腐:一遍环氧煤沥青漆 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 38 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动闸阀（主材甲供） 2.型号、规格:DN800；3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 39 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN800 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 40 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢卷管（主材甲供），防腐材料乙供 2.规格:DN800，壁厚8mm；3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） 6.管道内防腐:一遍环氧煤沥青漆 | m | 22 |  |  | 通用安装工程 |
| 41 | 盲板安装 | 1.名称:盲板（主材甲供），防腐材料乙供 2.材质:碳钢；3.规格:DN800 4.连接方式:法兰连接；5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆）；6.管道内防腐:一遍环氧煤沥青漆 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 42 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN800 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 0.5 |  |  | 通用安装工程 |
| 43 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装（主材甲供），防腐材料乙供 2.材质:20#槽钢 3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | kg | 371.7 |  |  | 通用安装工程 |
| 44 | 低压法兰阀门 | 1.名称:双法兰闸阀（主材甲供） 2.型号、规格:DN100；3.连接形式:法兰连接 4.材质:304不锈钢 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 45 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:低压碳钢法兰（主材甲供） 2.结构形式:平口；3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接；5.焊接方法:电弧焊 | 副 | 0.5 |  |  | 通用安装工程 |
| 46 | 低压碳钢管件 | 1.名称:短管（主材甲供），防腐材料乙供 2.材质:镀锌；3.规格:DN100，壁厚4mm 4.连接方式:焊接 5.管道外防腐:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 47 | 挖眼三通 | 1.名称:挖眼三通；2.规格:DN800—DN100 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 48 | 管架制作安装 | 1.名称:管道挡块（主材乙供），防腐材料乙供 2.材质:10#槽钢 3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | kg | 200 |  |  | 通用安装工程 |
| 49 | 管道防腐蚀 | 1.名称:管道外防腐（防腐材料乙供）；2.管道规格:DN800 3.管道外防腐做法:第一层（环氧富锌底漆）、第二层（环氧富锌面漆）、第三层（安全型醇酸防腐涂料，中绿面漆） | m2 | 30.9 |  |  | 通用安装工程 |
| 50 | 设备防腐蚀 | 1.名称:设备箱（防腐材料乙供）；2.除重锈、铲除原有旧油漆 3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | m2 | 225.62 |  |  | 通用安装工程 |
| 51 | 低压塑料管 | 1.材质:HDPE管（主材甲供）；2.规格:dn110 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接；4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计要求 | m | 81.52 |  |  | 通用安装工程 |
| 52 | 低压塑料管件 | 1.材质:HDPE大小头（主材甲供）；2.规格:dn90 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 53 | 低压塑料管件 | 1.材质:HDPE弯头90°（主材甲供）；2.规格:dn110 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 54 | 法兰 | 1.材质:HDPE活套塑料法兰头（带配套碳钢法兰片及螺栓），主材甲供；2.规格、压力等级:dn110 3.连接形式:热熔链接 | 片 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 55 | 法兰 | 1.材质:HDPE活套塑料法兰头（带配套碳钢法兰片及螺栓），主材甲供；2.规格、压力等级:dn90；3.连接形式:热熔链接 | 片 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 56 | 低压法兰阀门 | 1.名称:对夹蝶阀（主材甲供）；2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 57 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接管道（主材乙供）；2.规格:DN100，4mm厚 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 | m | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 58 | 挖眼三通 | 1.名称:挖眼三通；2.规格:DN100 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 59 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:碳钢法兰（主材甲供）；2.结构形式:平口 3.型号、规格:DN100；4.焊接方法:电弧焊 | 副 | 1.5 |  |  | 通用安装工程 |
| 60 | 开孔（打洞） | 1.部位:砖砌开洞；2.洞尺寸:Φ110 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 61 | 离心式泵 | 1.名称:不锈钢潜污泵（设备甲供）；2.型号:WQ-22-5.5 380V 3.单机试运转要求:电机检查接线及单机试运转等调试 | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 62 | 控制箱 | 1.名称:潜水泵控制箱（设备乙供）；2.型号:5.5kw 380V | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 63 | 潜污泵排水 | 1.型号:Φ100；2.工程量暂估 | 台班 | 30 |  |  | 通用安装工程 |
| 64 | 低压塑料管 | 1.名称:HDPE管拆除；2.规格:dn110 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 | m | 81.52 |  |  | 通用安装工程 |
| 65 | 低压塑料管件 | 1.材质:HDPE大小头拆除；2.规格:dn90 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 66 | 低压塑料管件 | 1.材质:HDPE弯头90°拆除；2.规格:dn110 1.0MPa 3.连接形式:热熔连接 | 个 | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 67 | 法兰 | 1.材质:HDPE活套塑料法兰头（带配套碳钢法兰片）拆除 2.规格、压力等级:dn110；3.连接形式:热熔链接 | 片 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 68 | 法兰 | 1.材质:HDPE活套塑料法兰头（带配套碳钢法兰片）拆除 2.规格、压力等级:dn90；3.连接形式:热熔链接 | 片 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 69 | 低压法兰阀门 | 1.名称:对夹蝶阀拆除；2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 70 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接管道拆除；2.规格:DN100，4mm厚 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 | m | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 71 | 挖眼三通 | 1.名称:挖眼三通拆除；2.规格:DN800—DN100 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 72 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称:碳钢法兰拆除；2.结构形式:平口 3.型号、规格:DN100；4.焊接方法:电弧焊 | 副 | 1.5 |  |  | 通用安装工程 |
| 73 | 洞口封堵 | 1.名称:洞口封堵；2.尺寸:Φ110mm 3.墙厚:240mm；4.内外抹灰 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 74 | 离心式泵 | 1.名称:不锈钢潜污泵拆除；2.型号:WQ-22-5.5 380V | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 75 | 控制箱 | 1.名称:潜水泵控制箱拆除；2.型号:5.5kw 380V | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 76 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:低压开关柜（设备甲供） 2.型号:304不锈钢 IP44 W*H*D 1000*2000*600 | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 77 | 控制箱 | 1.名称:控制柜（设备甲供） 2.型号:304不锈钢 IP44 W*H*D 1000*2000*600 | 台 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 78 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材甲供）；2.型号:YJV 3*240+2*120 3.工程量暂估 | m | 150 |  |  | 通用安装工程 |
| 79 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头（主材乙供）；2.型号:YJV 3*240+2*120 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 80 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材甲供）；2.型号:YJV 3*120+1*70 3.工程量暂估 | m | 100 |  |  | 通用安装工程 |
| 81 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头（主材乙供）；2.型号:YJV 3*120+1*70 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 82 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材甲供）；2.型号:YJV 3*120+2*70 3.工程量暂估 | m | 15 |  |  | 通用安装工程 |
| 83 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头（主材乙供）；2.型号:YJV 3*120+2*70 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 84 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管（主材甲供）；2.规格:DN100 3.敷设方式:埋地；4.工程量暂估 | m | 100 |  |  | 通用安装工程 |
| 85 | 桥架 | 1.名称:桥架（主材乙供）；2.型号:200*100*3 3.材质:镀锌；4.工程量暂估 | m | 100 |  |  | 通用安装工程 |
| 86 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架（主材乙供），防腐材料乙供 2.材质:10#槽钢；3.防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍；4.工程量暂估 | kg | 78 |  |  | 通用安装工程 |
| 87 | 控制箱 | 1.名称:补水泵控制箱（设备甲供，利旧）；2.型号:304不锈钢 400*550*1200 | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 88 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材乙供）；2.型号:YJV 4*6 3.工程量暂估 | m | 60 |  |  | 通用安装工程 |
| 89 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头（主材乙供）；2.型号:YJV 4*6 | 个 | 12 |  |  | 通用安装工程 |
| 90 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（主材乙供）；2.型号:YJV 5*16 3.工程量暂估 | m | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 91 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆头（主材乙供）；2.型号:YJV 5*16 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 92 | 配管 | 1.名称:电缆保护管（主材甲供）；2.材质:镀锌 3.规格:DN25，壁厚3mm；4.工程量暂估 | m | 30 |  |  | 通用安装工程 |
| 93 | 工厂灯 | 1.名称:LED投光灯（主材乙供） 2.型号:防水防潮IP64 220V 100W | 套 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 94 | 配线 | 1.名称:电线（主材乙供）；2.型号:WDZ—BYJ—3*2.5 | m | 30 |  |  | 通用安装工程 |
| 95 | 控制开关 | 1.名称:二联明装空开（主材乙供）；2.规格:220V 10A | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 96 | 电柜基础槽钢制作安装 | 1.名称:电柜基础槽钢制作安装（主材乙供），防腐油漆材料乙供 2.槽钢型号:14# 3.防腐油漆做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | m | 14.7 |  |  | 通用安装工程 |
| 97 | 控制箱 | 1.名称:水泵控制柜（临时，利旧），设备甲供 2.型号:400*550*1200mm | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 98 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:电源柜（临时，利旧），设备甲供 2.型号:400*700*1500 | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 99 | 离心式泵 | 1.名称:污水提升泵拆除；2.型号:55KW，立式离心泵 | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 100 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢板卷管拆除；2.规格:DN500 | m | 12 |  |  | 通用安装工程 |
| 101 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:碳钢板卷管拆除；2.规格:DN300 | m | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 102 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢管拆除；2.规格:DN100 | m | 32 |  |  | 通用安装工程 |
| 103 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢90°弯头拆除；2.规格:DN500 | 个 | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 104 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢90°弯头拆除；2.规格:DN100 | 个 | 14 |  |  | 通用安装工程 |
| 105 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢正三通头拆除；2.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
| 106 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢变径拆除；2.规格:DN500-DN300 | 个 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 107 | 低压碳钢管件 | 1.材质:碳钢变径拆除；2.规格:DN400-DN300 | 个 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 108 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:钢结构楼梯踏步拆除、钢管拆除及槽钢拆除 2.拆除构件的规格尺寸:720mm*300mm*5mm | t | 0.261 |  |  | 通用安装工程 |
| 109 | 低压法兰阀门 | 1.名称:手动闸阀拆除；2.型号、规格:DN100，双法兰 | 个 | 13 |  |  | 通用安装工程 |
| 110 | 离心式泵 | 1.名称:补水泵拆除；2.型号:立式离心泵100m3/h,11KW,20m | 台 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 111 | 离心式泵 | 1.名称:补水泵拆除 2.型号:立式离心泵50m3h,4KW,15m | 台 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 112 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:法兰片拆除；2.型号、规格:DN300 Q235 | 副 | 3 |  |  | 通用安装工程 |
| 113 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.材质:法兰片拆除；2.型号、规格:DN100 Q235 | 副 | 7 |  |  | 通用安装工程 |
| 114 | 管道支架拆除 | 1.名称:管道支架拆除；2.型号:DN100 Q235 | m | 2 |  |  | 通用安装工程 |
| 115 | 控制箱 | 1.名称:控制柜拆除；2.型号:550mm×400mm×1200mm | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 116 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:动力柜拆除；2.型号:700×400×1500mm | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 117 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:动力配电柜拆除；2.型号:1000×450×1700mm | 台 | 1 |  |  | 通用安装工程 |
| 118 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆拆除；2.型号:YJV 3*185+2*95 | m | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 119 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆拆除；2.型号:YJV 3*120+1*70 | m | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 120 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管拆除；2.材质:镀锌；3.规格:DN100 | m | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 121 | 桥架 | 1.名称:桥架拆除；2.型号:200*100*3；3.材质:镀锌 | m | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 122 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆拆除；2.型号:YJV 4*6 | m | 20 |  |  | 通用安装工程 |
| 123 | 配管 | 1.名称:电缆保护管拆除；2.材质:镀锌；3.规格:DN25 | m | 20 |  |  | 通用安装工程 |
| 124 | 零星人工 | 1.名称:零星人工；2.工程量暂估 | 工日 | 50 |  |  | 通用安装工程 |
| 125 | 25T吊车 | 1.名称:25T吊车；2.工程量暂估 | 台班 | 10 |  |  | 通用安装工程 |
| 126 | 4.5T叉车 | 1.名称:4.5T叉车；2.工程量暂估 | 台班 | 6 |  |  | 通用安装工程 |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

房屋建筑与装饰

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术要求） | 单位 | 数量 | 单价（元/数量） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管柱 | 1.名称:方管钢柱；2.材质:镀锌；3.型号:100*100*3 | t | 0.219 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 2 | 钢梁 | 1.名称:方管钢梁、檩条（屋面及墙面）；2.材质:镀锌 3.型号:100*100*3 | t | 2.075 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 3 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称:铝合金推拉窗；2.系列:85系列 3.尺寸:2300mm*1200mm | m2 | 11.04 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 4 | 彩板门 | 1.名称:彩钢板门；2.规格:1000mm*2000mm 3.含五金件等 | m2 | 2 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 5 | 钢板墙板 | 1.名称:墙面压型钢板；2.型号:0.5mm厚 HV/820镀铝锌压型彩钢板 | m2 | 84.36 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 6 | 型材屋面 | 1.名称:屋面压型钢板；.型号:0.5mm厚 HV/820镀铝锌压型彩钢板 | m2 | 73.64 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 7 | 零星钢构件 | 1.名称:零星钢板制作安装；2.规格:120mm*120mm*10mm | t | 0.027 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 8 | 钢梯 | 1.名称:钢楼梯制作安装；2.材料型号:10#槽钢 3.油漆:底漆采用环氧富锌1遍，面漆采用环氧富锌面漆2遍 | t | 0.12 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 9 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:钢结构；2.檐口高度:4.5m | m2 | 41.58 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 10 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2.建筑物檐口高度、层数:4.5m | m2 | 41.58 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 11 | 零星砌砖 | 1.名称:洞口封堵（砖墙砌筑）；2.洞口尺寸:1100mm*1200mm*240mm 3.内外水泥砂浆抹灰后刮腻子两遍 | m3 | 0.2 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 12 | 墙面洞口封堵 | 1.部位:钢结构墙面板；2.材质:压型彩钢板 3.洞口规格:1000mm*1000mm | 个 | 1 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 13 | 钢板封堵洞口 | 1.名称:钢板封堵洞口；2.洞口直径1200mm 3.钢板厚度10mm；4.盖板防腐做法:环氧富锌底漆一遍，环氧富锌面漆二遍 | 个 | 2 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 14 | 钢筋混凝土楼板开孔 | 1.钢筋混凝土楼板开孔；2.孔径DN1200mm 3.楼板厚度200mm；4.拆除的建筑垃圾外运 | 个 | 1 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 15 | 钢柱拆除 | 1.构件名称:钢柱拆除；2.拆除构件的规格尺寸:100mm×100mm×4mm | t | 0.289 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 16 | 钢梁拆除 | 1.构件名称:钢梁拆除；2.拆除构件的规格尺寸:100mm×50mm×4mm及50mm×50mm×3mm | t | 2.092 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 17 | 金属门窗拆除 | 1.名称:铝合金窗拆除；2.尺寸:2300mm*1200mm | m2 | 11.04 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 18 | 金属门窗拆除 | 1.名称:彩钢板门拆除；2.规格:1000mm*2000mm | m2 | 2 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 19 | 墙面压型钢板拆除 | 1.名称:墙面压型钢板拆除；2.厚度:0.5mm厚 | m2 | 84.36 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 20 | 屋面压型钢板拆除 | 1.名称:屋面压型钢板拆除；2.厚度:0.5mm厚 | m2 | 73.64 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 21 | 其他金属构件拆除 | 1.名称:零星钢构件拆除；2.规格:120mm*120mm*10mm | t | 0.027 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 22 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:钢结构；2.檐口高度:4.5m | m2 | 41.58 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
| 23 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:钢结构；2.建筑物檐口高度、层数:4.5m | m2 | 41.58 |  |  | 房屋建筑与装饰 |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |