君集环境科技股份有限公司

机电安装 采购招标文件

招标编号：JJHJ20250418

项目名称：锌溴液流电池隔膜研发项目

编    制：

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称： 锌溴液流电池隔膜研发 项目。

2.招标内容：        机电安装         。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025年  4  月  18  日

招标文件售价：  200 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金：  人民币伍仟 元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（中标后转为履约保证金，施工结束后无息退还；未中标的5天内无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：君集环境科技股份有限公司   开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111                税  号：914201005879627186

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年  4  月  24  日  AM9:00   时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地（收货地址）：潜江总口

二、招标范围

1.商务要求

工期： 10 个日历日。

付款方式：合同生效后甲方预付30%；施工完成验收合格、结算完成后，甲方支付结算价的95%；剩余5%为质保金满1年付清；乙方应在甲方付第二笔款之前开具并提供全额9%增值税专用发票。

2.技术要求

见附件。

3.资质要求

机电安装三级。

- 招标控制价

本项目安装工程招标控制价：¥231,830.17元。

四、报价单

1.报价单

| 名称 |  | 规格 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机电安装 |  | 符合本招标文件的工程量清单采购要求 |  |
| 报价金额：人民币（大写） 元整（小写）：¥ 元 |  |  |  |
| 供 货 期 | 天 |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |
| 说 明 | 报价应该包含乙供材料价款、安装以及质检（自检）、管理、保险、税费（ %增值税专用发票）等一切费用 |  |  |

2.分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-3*150+2*70 | m | 130 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-3*50+2*25 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-3*25+2*16 | m | 110 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5*16 | m | 230 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5*4 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-0.6/1-5*2.5 | m | 200 |  |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC100，壁厚4mm | m | 30 |  |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC50，壁厚4mm | m | 200 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称:电缆穿线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC32，壁厚3.5mm | m | 200 |  |  |  |
| 10 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:600mm*200mm*3mm | m | 40 |  |  |  |
| 11 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*200 | m | 10 |  |  |  |
| 12 | 配电箱 | 1.名称:AL-101照明总箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 配电箱 | 1.名称:AP-101照明总箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 插座箱 | 1.名称:开关插座箱AX | 台 | 5 |  |  |  |
| 15 | 控制箱 | 1.名称:空调开关箱APK | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 控制箱 | 1.名称:边墙排风机开关按钮箱APF | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 控制箱 | 1.名称:边墙排风机开关按钮箱APF1 | 台 | 6 |  |  |  |
| 18 | 风机 | 1.名称:边墙风机 2.规格:3800m³/h，100Pa，1400r/min，0.18kw | 台 | 6 |  |  |  |
| 19 | 风机 | 1.名称:（防爆型）边墙风机 2.规格:1500m³/h，83Pa，1450r/min，0.08kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:1400m³/h，64Pa，1450r/min，0.06kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN15,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 5 |  |  |  |
| 22 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 35 |  |  |  |
| 23 | 水表 | 1.名称:智能远传水表 2.型号、规格:DN25，1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 循环水供回水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN15,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 15 |  |  |  |
| 25 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN32,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 5 |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN50,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 8 |  |  |  |
| 27 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 10 |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管 | 1.名称:内衬塑镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN100,1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 | m | 105 |  |  |  |
| 29 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:ARSX-DN25，1.25MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 温度仪表 | 1.名称:远传温度计 2.规格:±1.5%计量精度，量程0~60℃ | 支 | 12 |  |  |  |
| 31 | 压力仪表 | 1.名称:电接点压力表 2.规格:1.6级计量精度，最大量程＞1.32MPa | 台 | 12 |  |  |  |
| 32 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN15；1.0级计量精度；最大量程＞10m³/h | 台 | 6 |  |  |  |
| 33 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN32；1.0级计量精度；最大量程＞10m³/h | 台 | 4 |  |  |  |
| 34 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN80；1.0级计量精度；最大量程＞60m³/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32（Φ42.4*3.5） 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计图纸要求 | m | 40 |  |  |  |
| 36 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25（Φ33.7*3.2） 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计图纸要求 | m | 25 |  |  |  |
| 37 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN15（Φ21.3*2.8） 3.连接形式、焊接方法:螺纹连接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计图纸要求 | m | 5 |  |  |  |
| 38 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:Q11F-10，DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:Q11F-10，DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8 |  |  |  |
| 40 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:Q11F-10，DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 41 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:自动排水阀 2.型号、规格:DN15，1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 42 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:Y-100，0~1.0MPa | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸汽管道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40(Φ48*3.5) 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计要求 5.防腐油漆:红丹防锈漆二遍 6.保温:岩棉管壳保温50mm厚，0.5mm厚钢化铝板外层 | m | 30 |  |  |  |
| 44 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN40，J41H-16C 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 合计五 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（合计一+合计二+合计三+合计四+合计五） |  |  |  |  |  |  |  |