# 君集环境科技股份有限公司

设备升级改造项目次氯酸钠发生器采购招标文件

招标编号：JJHJ20250430

项目名称：设备升级改造项目次氯酸钠发生器采购

编    制：巴锐

审    核：

会    签：

# 一、招标需知

1.项目名称：设备升级改造项目次氯酸钠发生器采购。

2.招标内容：次氯酸钠发生器。

3.项目地点：  /  。

4.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年4月 30日。

标 书 费：300元。

投标保证金：20000元（中标后转为履约保证金，供货完成后无息退还；未中标的5天内无息退还）。

标书费、投标保证金缴纳帐户（打款时注明项目名称）：

公司名称：君集环境科技股份有限公司     开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111                税号：914201005879627186

5.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年5月9日9:00时。

开标地点：君集环境科技股份有限公司。

标书收件地址、联系人（顺丰寄付）：武汉东湖新技术开发区光谷大道41号现代·国际设计城一期A栋27层，巴锐15172500624。

商务答疑：巴锐15172500624。

# 二、招标范围

## 1.商务要求

货期：40个日历日。

付款方式：合同签订后预付30%，货物到达现场安装完成且验收合格后支付65%，剩余5%作为质保金在质保期结束后支付。

质保期：质保期自甲方与业主安装调试验收合格后12个月。

## 2.技术要求

1、各投标单位按照我方提供的清单、技术规格书、图纸进行供货，技术答疑：危文科15527022884。

## 2、技术要求详见技术规格书及图纸。

# 三、报价单

1、报价单

| 名称 | 规格 | 数量（批） | 总价（元） | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠发生器 | 符合本招标文件的供货质量控制标准的设备采购要求 | 1 |  |  | 清单见分项报价表 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 供 货 期 | 个日历日 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 备注：报价应该包含货物价款、运费、甲方现场卸货费、现场安装调试指导（派人到现场指导安装）、质检（自检）、管理、税费（ %增值税专用发票）等一切费用。 |  |  |  |  |
| 付款是否有偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |  |  |  |  |

2、分项报价表（没有分项报价，报价单无效）

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 项目地址 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器系统 | 1.次氯酸钠发生器系统单机产氯量:30kg/h 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 其他泵 | 1.饱和盐水自吸泵Q=3m3/h,H=15m,N=1.5kW 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 水压机蓄势罐 | 1.净盐水罐V=1500L,PE 2.其它：未尽事宜详见施工图纸、招标文件及相关设计、验收规范 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 液位计 | 1.磁翻板液位计4—20mA输出 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 酸液罐 | 1.酸液罐V=1000L,PE 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 过滤器 | 1.精密过滤器，过滤精度100um,316不锈钢滤网 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 管式混合器 | 1.管道混合器DN120 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 液位计 | 1.转子流量计4—20mA输出 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 软化水装置 | 1.软化水装置Q=10m3/h树脂,双罐双阀 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 酸液罐 | 1.存储罐V=8000L,￠2.0*3.0m 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 液位计 | 1.磁翻板液位计4—20mA输出 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 液位计 | 1.超声波液位计4—20mA输出 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 排氢装置 | 1.排氢装置 Q≥350 m3/h,风压=140mbar 2.其它：未尽事宜详见施工图纸及技术规范 | 套 | 1 |  |  |  |  |

3、技术方案（没有技术方案，报价单无效）

技术方案参考技术规范，按照技术规范要求提交的方案（业绩、实施方案等）以及各产品所需备件。