潜江君集环境科技有限公司

地下水环境状况调查评估服务 采购招标文件

招标编号：QJJJ20251028

项目名称：潜江市生态循环产业园生活垃圾焚烧飞灰填埋场项目

编    制：

审    核：

会    签：

一、招标需知

1.招标名称： 潜江市生态循环产业园生活垃圾焚烧飞灰填埋场项目。

2.招标内容： 地下水环境状况调查评估服务采购                。

3.招标文件出售时间地点及相关费用

出售时间：2025 年  10  月  28  日

招标文件售价： 100 元（售后不退，不提供发票）

投标保证金：   伍仟  元整，投标人应在投标截止日前一天将投标保证金汇至招标人指定账户（未中标的5天内无息退还；中标后该投标保证金转为履约保证金，合同执行完毕无息退还）

投标保证金缴纳帐户：

公司名称：潜江君集环境科技有限公司      开户行：中国工商银行潜江支行

帐号：1813080009200159650               税  号：91429005MA4F4T949Y

4.投标截止时间及开标时间、地点

投标截止时间（开标时间）：2025年 11 月 3  日  10  时

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期1幢27层

项目所在地：潜江市总口管理区陶河岭社区4队60号

- 联系人（商务：郑屹18672970025；技术：董俊18064010162）

二、招标范围

1.商务要求

工期： 60 个日历日。

付款方式：合同生效后甲方预付30%；剩余70%款按照如下要求支付：全部服务成果报送政府部门，如需要验收的，相应活动经政府等第三方验收合格后；如不需要验收的，备案完成；供方应在需方支付第二笔款之前开具并提供全额增值税专用发票。

2.技术要求

满足相应规范及标准（危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南）。

- 资质要求

具备省级应急管理局颁发的有效证书--《安全评价机构资质证书》。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，包括样品检测分析能力(CMA资质证书)、“建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录系统”中从业单位相关信息截图(如业绩情况、行政处罚、评审一次性通过率)等。

三、技术要求

1.填埋场地下水环境状况调查评估以查明潜水含水层地下水环境状况为目标，兼顾与潜水有水力联系的含水层。重点针对填埋场及其周边1km范围（可根据填埋场所在的水文地质条件适当调整，原则上不超过填埋场所处水文地质单元）的区域进行调查。

2.调查程序主要包括信息采集、污染识别、布点采样方案编制、监测井建设、样品采集和分析测试、调查结果及问题分析、报告编制、成果报送等。

四、报价单

1.报价单

| 名称 | 内容 |  | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境状况调查评估 | 报告编制费 |  |  | 含报告调查前期资料收集、人员访谈、信息整理与填报、技术报告文本编制、制图、附件整理及修改、技术汇报等人工费用 |
|  | 地下水监测 |  |  | 依据相关标准和法规要求执行，现场6口地下水监测井，含常规监测因子和特征因子，监测因子41项，特征因子依实际情况而定。 监测井数量按法规标准要求，参考环境主管部门意见，若必须新建监测井则由招标方实施。 |
|  | 土壤现状监测 |  |  | 土样进行检测，预计检测点位4个，监测因子按照建设用地土壤45项或农用地11项设置 |
|  | 地表水监测 |  |  | 依据现场情况而定，若周边1km范围内有地表水体，则需对地表水进行取样分析，检测指标在地下水检测指标的基础上增加COD、BOD5两项监测因子 |
|  | 专家评审费及会务费等 |  |  |  |
| 报价金额：人民币（大写 元整）（小写：¥ 元） |  |  |  |  |
| 供 货 期 |  | 天 |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |
| 商务偏离 |  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 报价应该包含文件编制费、现场勘察及相关检测费用、相关评审费用（包括但不限于专家会务费等）、税费（ %增值税）等一切费用 |  |  |