# 君集环境科技股份有限公司

潜水搅拌器采购招标文件

招标编号：JJHJ20251126

项目名称：蕲春AOA工艺改造研究项目

编    制：巴锐

审    核：

会    签：

# 一、招标需知

1.项目名称：蕲春AOA工艺改造研究项目。

2.招标内容：潜水搅拌器。

3.项目地点：湖北省黄冈市蕲春县管窑镇南征街付岗村五组污水处理厂。

4.投标截止时间及开标时间、地点

5.标书出售时间：2025年11月26日。

标书费：200元。

投标保证金：5000元（未中标的，5日内无息退还；中标后转为履约保证金，现场安装、调试验收合格后无息退还）。

标书费、投标保证金缴纳帐户（打款时注明项目名称）：

公司名称：君集环境科技股份有限公司     开户行：汉口银行水果湖支行

帐号：001011000138111                  税号：914201005879627186

6.投标截止时间（开标时间）：2025年12月1日9:30时。

7.开标地点：君集环境科技股份有限公司。

8.标书发送邮箱：jjczb@junji.net.cn

9.商务答疑：巴锐15172500624。

# 二、招标范围

# 1.商务要求

货期：合同签订后7个日历日。

付款方式：签订合同后预付30%，货物送达甲方指定现场经甲方现场安装、调试验收合格后30日内支付65%，验收合格满1年后支付5%。乙方应在支付第二笔货款前向甲方开具并提供合同全额13%增值税专用发票。

## 2.技术要求

电机功率5kW，叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min，
水下304不锈钢材质，配套导杆、提升装置、导流罩，

现场池深7.3m，有效水深6.5米，其中一台潜水搅拌器适配变频控制。

# 三、报价单

| 名称 | 数量（台） | 规格型号 | 单价（元/台） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水搅拌器 | 6 | 电机功率5kW，叶轮直径620mm，叶轮转速480r/min |  |  | 水下304不锈钢材质，配套导杆、提升装置、导流罩。池深7.3m，有效水深6.5米，其中一台潜水搅拌器适配变频控制。 |
| 报价金额：人民币（大写 ） 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 供 货 期 | 个日历日 |  |  |  |  |
| 优惠条款 |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 单价已包含货物的价款、13%增值税、包装、运输、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等各项有关费用，连同货物进口的商检、关税和海关手续等费用 |  |  |  |  |
| 付款是否有偏离 |  |  |  |  |  |
| 技术要求是否有偏离 |  |  |  |  |  |